## 分類1
分類（１）： 画像診断用機器（31件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | イメージングシステムのエラー | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | キャリブレーション要求 | 神経麻痺 | 外国 | 1 | その他
3 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | ずれ | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
4 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | プロセッサの不調 | 手術の延期 | 外国 | 1 | その他
5 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | モニターの誤表示 | 手術の延期 | 外国 | 1 | その他
6 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 異音 | 手術の延期 | 外国 | 1 | その他
7 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 異臭 | なし | 外国 | 1 | その他
8 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
9 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | なし | 外国 | 1 | その他
10 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 接続不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 2 | その他
11 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 操作部の不調 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
12 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
13 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 表示部の不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
14 | 全身用X線CT診断装置 | 全身用X線CT診断装置 BrightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | 発火 | なし | 外国 | 1 | その他
15 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 心停止 | 外国 | 1 | その他
16 | 多相電動式造影剤注入装置 | MARK7 ARTERION インジェクション システム | 日本メドラッド | 動作不良の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 3 | 情報提供
18 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | 不明 | 空気注入による心臓発作 | 外国 | 1 | 情報提供
19 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | 日本メドラッド | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 3 | 情報提供
20 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | 日本メドラッド | 不明 | 血管外漏出 | 外国 | 3 | 情報提供
21 | 超電導磁石式全身用MR装置 | オプティマ MR450w | GEヘルスケア・ジャパン | クエンチ | 手術の中断 | 外国 | 1 | その他
22 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ EXCITE 3.0T | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | その他
23 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | その他
24 | 汎用超音波画像診断装置 | ViewMate ZS3 超音波画像診断装置 | セント・ジュード・メディカル | 動作不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数