## コンビ製品ラインリスト（集計済み）
コンビネーション医薬品外国報告（1433件）
番号 | 一般的名称 （医薬品） | 一般的名称 （機械器具等に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | アダリムマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | アッヴィ | 針の外れ | 体内遺残、感染のおそれ、カルシウム沈着のおそれ、瘢痕のおそれ | 外国 | 1 | その他
2 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 医療機器不具合 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 2 | その他
3 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | オレンジ色の先端が伸びなかった | 喘鳴、咽喉絞扼感 | 外国 | 1 | 回収（改修）
4 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | クリックできず、針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
5 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 使用の失敗 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 3 | その他
6 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ニードルカバーが正常に作動しない | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | その他
7 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 不明 | 針がまだ皮膚に残っていた | 外国 | 1 | その他
8 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | ケロイド瘢痕 | 外国 | 1 | 回収（改修）
9 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 呼吸困難 | 外国 | 1 | 回収（改修）
10 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 死亡 | 外国 | 1 | その他
11 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 出血 | 外国 | 1 | その他
12 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 89 | その他
13 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 17 | 回収（改修）
14 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 大腿にあざ | 外国 | 1 | その他
15 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | その他
16 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 注射部位裂傷、注射部位出血 | 外国 | 1 | その他
17 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 無呼吸 | 外国 | 1 | 回収（改修）
18 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった | 薬効欠如 | 外国 | 1 | その他
19 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンが作動しなかった、針が曲がっていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
20 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ペンは出たが薬液が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
21 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | ボタンがロックされ薬剤が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
22 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 安全性ブルーキャップの不具合 | 太腿に刺さった | 外国 | 1 | その他
23 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 液漏れ | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 3 | その他
24 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 管が安全キャップ側で蓋から出た | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
25 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 欠陥のある製品 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
26 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 故障した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
27 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動したか分からない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
28 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | ファイザー | 作動しない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
29 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
30 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 3 | その他
31 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しない、針が曲がった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
32 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しない、針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 4 | その他
33 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動に失敗 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
34 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動に失敗 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
35 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動に失敗、針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
36 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 刺せなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
37 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | ファイザー | 自動で作動し針が飛んだ | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
38 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 勝手に作動した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 4 | その他
39 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針がでない、薬剤がでない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
40 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が引っ込まなかった | 医療機器関連損傷 | 外国 | 1 | その他
41 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が曲がっていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 4 | その他
42 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が曲がって薬液が噴出した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
43 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が曲がり、動かない | 投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
44 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が刺さらなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 2 | その他
45 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ず作動しない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
46 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 死亡 | 外国 | 1 | その他
47 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | ファイザー | 針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
48 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 22 | その他
49 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 足の挫傷 | 外国 | 1 | 回収（改修）
50 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない、針が曲がった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
51 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない、薬液が見えなかった | 死亡 | 外国 | 1 | 回収（改修）
52 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が折れていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
53 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が跳ね返って人差し指に刺さった | 注射部位変色、注射部位腫脹 | 外国 | 1 | その他
54 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針の曲がり | 注射部位裂傷 | 外国 | 1 | その他
55 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針は出たが薬剤が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
56 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針も薬剤も出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
57 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針を感じなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 2 | その他
58 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 数回注射の使用を試みた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
59 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 正しく出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
60 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 正確に注射しなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
61 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 製品使用過程における誤った技法 | 瘢痕、裂傷、疼痛 | 外国 | 1 | その他
62 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 接種後に針が跳ね返った | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
63 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 全量投薬を感じない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
64 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射された感じがない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
65 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射できなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 14 | その他
66 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射できなかった疑い | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
67 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射に失敗 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
68 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射の後ペンを取り出すことが難しかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
69 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射を試みた、欠陥のあるエピペン | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
70 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射を試みて腿に注射する前に作動した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
71 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射器に薬液が残っていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
72 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射器の故障の可能性 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
73 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | ファイザー | 注射針が壊れた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
74 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針が壊れた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
75 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 2 | その他
76 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 注射部位裂傷 | 外国 | 1 | その他
77 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 注射部位裂傷 | 外国 | 2 | 情報提供
78 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 注射部位裂傷、傷跡 | 外国 | 1 | その他
79 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 注射部位裂傷、注射部位内出血 | 外国 | 1 | その他
80 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | ファイザー | 注射針は半分しか出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
81 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 注入されない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
82 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 投与しようしたとき壊れた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
83 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 投与するために2本使用した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
84 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 投与に失敗 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 3 | その他
85 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 破裂、液漏れ | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
86 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 半分ほど残っていた | 前のような効果がなかった | 外国 | 1 | その他
87 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬液が出たか不明 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
88 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬液が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
89 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬液が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
90 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬液が出なかった | 投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
91 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬剤がペンに残っていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
92 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬剤が少量しか出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
93 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬剤が注射されたと思わない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
94 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 薬剤が入った感じがしなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
95 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
96 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 外国 | 1 | その他
97 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 外国 | 1 | その他
98 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
99 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 偶発的針穿刺のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
100 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 針穿刺による感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
101 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 針穿刺による感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
102 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 注射部位出血 | 外国 | 2 | 情報提供
103 | イキセキズマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 7 | その他
104 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | なし | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 13 | 情報提供
105 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | なし | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
106 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | なし | 痙攣発作、血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
107 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
108 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 適用部位創傷 | 外国 | 1 | 情報提供
110 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い）、機能不良（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
111 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
112 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い）、リーク（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 機能不良（疑い） | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 3 | 情報提供
114 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 規定量以上の投与（疑い） | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
115 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 亀裂 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
116 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 欠陥（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 誤用量投与（疑い） | 歯感染、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
118 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位腫瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
119 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
120 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
121 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
122 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
123 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
124 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位反応 | 外国 | 1 | 情報提供
125 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位反応、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
126 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
127 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
128 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
129 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
130 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
131 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
132 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
133 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 11 | 情報提供
134 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 医療機器関連損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
135 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 8 | 情報提供
137 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位漏出 | 外国 | 2 | 情報提供
138 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 倦怠感、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
139 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位紅斑、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
140 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 4 | 情報提供
141 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
142 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
143 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷、注射部位出血 | 外国 | 2 | 情報提供
144 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
145 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位腫瘤、注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
146 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
147 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位変色、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
149 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 22 | 情報提供
150 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位腫瘤、注射部位紅斑、注射部位腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
151 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位出血 | 外国 | 3 | 情報提供
152 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
153 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
154 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 投薬欠落 | 外国 | 1 | 情報提供
155 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
156 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
157 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
158 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
159 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 6 | 情報提供
160 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 14 | 情報提供
161 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
162 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
163 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 18 | 情報提供
164 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
165 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛 | 外国 | 3 | 情報提供
166 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖変動、投与部位腫瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
167 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
168 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
169 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血、注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
170 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
171 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
172 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 5 | 情報提供
173 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 3 | 情報提供
174 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 浮動性めまい | 外国 | 1 | 情報提供
175 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
176 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
177 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
178 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
179 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
180 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
181 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | なし | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
182 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
183 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 機能不良（疑い） | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
184 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 破損（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
185 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 不具合（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
186 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 適用部位創傷 | 外国 | 1 | 情報提供
187 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 後天性リポジストロフィー、高血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
188 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 24 | 情報提供
189 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難、注入困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
190 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | クリックできなかった | 注射部位出血 | 外国 | 1 | その他
191 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 液漏れ | 注射部位漏出、十分量を投与されていない可能性 | 外国 | 1 | その他
192 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 作動しない | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | その他
193 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | ファイザー | ペンが作動しなかった、注射針の問題 | 投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
194 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | ファイザー | 液漏れ | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
195 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | ファイザー | 投薬できなかった | 乾癬の悪化 | 外国 | 1 | その他
196 | ガニレリクス酢酸塩 | 針付プレフィル用シリンジ | ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ | MSD | 針先が鈍く使いづらい、注射針はやや曲がっており、先端に棘のような金属片が付いていた | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
197 | ゴリムマブ （遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 3 | 情報提供
198 | セクキヌマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | コセンティクス皮下注150mgペン | ノバルティスファーマ | 誤穿刺、過少投与 | 挫傷 | 外国 | 1 | その他
199 | ソマトロピン（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ジェノトロピンTC注用5.3mg | ファイザー | 注射針の曲がり | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
200 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 34 | その他
201 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
202 | リラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ビクトーザ皮下注18㎎ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
203 | リラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ビクトーザ皮下注18㎎ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 冠動脈疾患、網膜症、白内障、網膜出血 | 外国 | 1 | 情報提供
204 | リラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ビクトーザ皮下注18㎎ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加、高血圧 | 外国 | 1 | 情報提供
205 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器の問題 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
206 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器圧出 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
207 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器圧出 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
208 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器使用の問題 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
209 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | なし | 外国 | 1 | その他
210 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
211 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
212 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常 | 外国 | 1 | その他
213 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常、性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
214 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器関連合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
215 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器埋没 | 外国 | 23 | 情報提供
216 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
217 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 真菌性性器感染 | 外国 | 1 | 情報提供
218 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
219 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 15 | 情報提供
220 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 2 | その他
221 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損、医療機器エントラップメント | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
222 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 使用困難な医療機器 | 医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
223 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 使用困難な医療機器 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
224 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
225 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | アナフィラキシーショック | 外国 | 1 | その他
226 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | クラミジア感染 | 外国 | 1 | 情報提供
227 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | ショック | 外国 | 1 | その他
228 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | てんかん重積状態 | 外国 | 1 | 情報提供
229 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 悪心、浮動性めまい、嘔吐、月経過多、月経困難症、腟分泌物 | 外国 | 1 | その他
230 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠 | 外国 | 13 | 情報提供
231 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠、卵巣摘除 | 外国 | 2 | その他
232 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器圧出 | 外国 | 1 | 情報提供
233 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 外国 | 66 | 情報提供
234 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、避妊具使用中の妊娠、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
235 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、避妊具使用中の妊娠、流産後の出血 | 外国 | 1 | その他
236 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、腹部癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
237 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連合併症 | 外国 | 2 | 情報提供
238 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連合併症 | 外国 | 2 | その他
239 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没 | 外国 | 156 | 情報提供
240 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 下腹部痛 | 外国 | 2 | 情報提供
241 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 完全流産、避妊具使用中の妊娠、医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
242 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留受胎産物 | 外国 | 1 | 情報提供
243 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多 | 外国 | 1 | 情報提供
244 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、ヘモグロビン減少 | 外国 | 1 | その他
245 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛、内出血 | 外国 | 1 | その他
246 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 12 | 情報提供
247 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、医療機器埋没 | 外国 | 3 | 情報提供
248 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
249 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、卵管卵巣膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
250 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内感染 | 外国 | 3 | 情報提供
251 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内感染、敗血症性ショック、敗血症、骨盤膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
252 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 細菌性卵管炎 | 外国 | 1 | 情報提供
253 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮の炎症 | 外国 | 4 | 情報提供
254 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮壊死、医療機器埋没 | 外国 | 1 | その他
255 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染 | 外国 | 3 | 情報提供
256 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染、子宮内膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
257 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
258 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 204 | 情報提供
259 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
260 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、医療機器位置異常、疼痛 | 外国 | 1 | その他
261 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、医療機器挿入合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
262 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、骨盤内感染 | 外国 | 1 | 情報提供
263 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、子宮感染 | 外国 | 1 | 情報提供
264 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、習慣流産 | 外国 | 1 | 情報提供
265 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、出血性卵巣嚢胞、腹腔内血腫、骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | その他
266 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、穿孔 | 外国 | 1 | その他
267 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、腸管穿孔 | 外国 | 1 | その他
268 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、避妊具使用中の妊娠、妊娠時出血 | 外国 | 1 | 情報提供
269 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、膀胱穿孔 | 外国 | 1 | その他
270 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内避妊具除去 | 外国 | 1 | 情報提供
271 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎 | 外国 | 3 | 情報提供
272 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮付属器痛 | 外国 | 1 | 情報提供
273 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮留水症 | 外国 | 1 | その他
274 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産 | 外国 | 3 | 情報提供
275 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血性貧血 | 外国 | 1 | その他
276 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置による疼痛、腟出血、外陰腟損傷 | 外国 | 1 | その他
277 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後感染 | 外国 | 2 | 情報提供
278 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
279 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後出血、処置合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
280 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 女性性器感染 | 外国 | 2 | 情報提供
281 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 女性性器感染、医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
282 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 人工流産による出血 | 外国 | 2 | その他
283 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血 | 外国 | 4 | 情報提供
284 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 早産児 | 外国 | 1 | 情報提供
285 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
286 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
287 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、避妊具使用中の異所性妊娠、異所性妊娠破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
288 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 敗血症 | 外国 | 2 | 情報提供
289 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛 | 外国 | 6 | 情報提供
290 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 57 | 情報提供
291 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、異所性妊娠破裂 | 外国 | 3 | 情報提供
292 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、異所性妊娠破裂、異所性妊娠流産 | 外国 | 1 | 情報提供
293 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、異所性妊娠破裂、骨盤内出血 | 外国 | 1 | その他
294 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
295 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、妊娠時出血 | 外国 | 3 | 情報提供
296 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、卵管炎 | 外国 | 1 | 情報提供
297 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、卵巣嚢胞 | 外国 | 1 | 情報提供
298 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 138 | 情報提供
299 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、ハイリスク妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
300 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、医療機器位置異常 | 外国 | 8 | 情報提供
301 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、医療機器位置異常、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
302 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、医療機器埋没 | 外国 | 6 | 情報提供
303 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、医療機器埋没、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
304 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、稽留流産 | 外国 | 2 | 情報提供
305 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、枯死卵 | 外国 | 1 | 情報提供
306 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 5 | 情報提供
307 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、自然流産 | 外国 | 25 | 情報提供
308 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、胎児死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
309 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、帝王切開 | 外国 | 1 | その他
310 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、妊娠時出血 | 外国 | 1 | 情報提供
311 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、妊娠時出血、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
312 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、妊娠時出血、絨毛膜下血腫 | 外国 | 1 | その他
313 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、絨毛膜下血腫 | 外国 | 1 | その他
314 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹腔内出血, 医療機器位置異常 | 外国 | 1 | その他
315 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
316 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、背部痛、腟分泌物 | 外国 | 1 | 情報提供
317 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管炎 | 外国 | 4 | 情報提供
318 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
319 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管卵巣炎, 尿路感染 | 外国 | 1 | その他
320 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管卵巣膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
321 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵巣嚢胞 | 外国 | 1 | 情報提供
322 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 膣出血 | 外国 | 1 | 情報提供
323 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腟超音波検査異常 | 外国 | 1 | その他