保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第3条第2項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定性分析方法１(偏光顕微鏡法)を想定した様式）

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定性分析方法１(偏光顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第３章 |
| --- | --- |

1．分析を実施した石綿分析機関等

| 名 称 |  |  |  |  | 代表者氏名 | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | TEL： FAX： |  |  |  |  |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 |  |  |  | 日環協（試験所） （JIS A 1481-1 平成◇◇年度 合格） |  |  |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |  |  |  |  |  |
| 連絡担当者 |  |  |  |  |  |  |
| 氏名 |  |  | 民間機関による技能評価の取得状況 |  |  |  |
| ○○ ○○ |  |  | 日環協（技術者） （JIS A 1481-1 平成××年度 合格） |  |  |  |
|  |  |  | 日測協 （JIS A 1481-1 ▽ランク 認定No.△△ ） |  |  |  |
| ●● ●● |  |  | 日環協（技術者） （JIS A 1481-1 平成◎◎年度 合格） |  |  |  |
|  |  |  | 日測協 （JIS A 1481-1 ▼ランク 認定No.▲▲ ） |  |  |  |

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

１／２

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 |  |  | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用途 |  |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |
| 試料No. | 試料名称 | 採取場所・建材の種類等 |  |  | 別添 データ No. |

５．分析結果

| 試料名称 | 偏光顕微鏡による定性分析結果 |  | 石綿以外で 確認された繊維 |  | 別添 データ No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石綿の 種類 | 推定石綿質量分率 |  |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
|  |  | 無検出 ・ 検出 ・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100% | 有・無 |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル  Amo:アモサイト  Cro:クロシドライト  Tre:トレモライト

Act:アクチノライト　Ant:アンソフィライト

注2)　推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。

注3)　推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

注4)　『石綿以外で確認された繊維』の例としては、ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊（MMMF）、セルロース（CE）、合成有機繊維(SYN)、タルク（TA）、ウォラストナイト（WO）、ネマライト(繊維状ブルーサイト、NE)、石こう（GYP）、セピオライト（SE）　などがある。

２／２

別添データ（共通事項）

1.　実体顕微鏡の形式

| 実体顕微鏡の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |
| 倍率 |  |  |

2.　偏光顕微鏡の形式

| 偏光顕微鏡の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |
| コンデンサ |  |  |
| 対物レンズ（倍率） |  |  |
| 分散対物レンズ |  |  |

＊ 電子顕微鏡の形式

| 電子顕微鏡の製造業者・形式 |  | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 |  |
| フィラメント |  |  |  |
| 加速電圧 |  |  |  |
| 倍率 |  |  |  |
| 最大傾斜角 |  |  |  |
| ＥＤＸ検出器の製造業者・形式 | 製造業者 |  |  |
|  | 形式 |  |  |

１／１

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 |  | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |  |  |
|  | 試料の大きさ |  |  |  |
|  | 採取方法 |  |  |  |

2.　試料調製の状況

| 試料調製の実施の有無 | 有 無 |
| --- | --- |
| 「有」の場合の調製方法 |  |

3.　実体顕微鏡観察の結果

| 前処理の実施の有無 | 有 無 |
| --- | --- |
| 「有」の場合の前処理方法 | 灰化 酸処理（酸種類： ） 浮遊沈降 その他（ ） |
| 層構造の有無 | 有 無 |
| 層の記載（色･状態） | 層1（ ％） 層2（ ％） 層3（ ％） 層4（ ％） |

１／４

4.　分析条件

4.1　分析室の温度

| 分析室の温度(℃) |  |
| --- | --- |

4.2　層別の分析結果

|  | 石綿の有無 | 検出されたアスベストの種類（推定質量分率） |
| --- | --- | --- |
| 層1 | 有 ･ 無 | Chr ( ) Amo ( ) Cro ( ) Tre ( ) Act ( ) Ant ( ) |
| 層2 | 有 ･ 無 | Chr ( ) Amo ( ) Cro ( ) Tre ( ) Act ( ) Ant ( ) |
| 層3 | 有 ･ 無 | Chr ( ) Amo ( ) Cro ( ) Tre ( ) Act ( ) Ant ( ) |
| 層4 | 有 ･ 無 | Chr ( ) Amo ( ) Cro ( ) Tre ( ) Act ( ) Ant ( ) |
| 層5 | 有 ･ 無 | Chr ( ) Amo ( ) Cro ( ) Tre ( ) Act ( ) Ant ( ) |

4.3　試料全体の分析結果

| 石綿の有無 | 有 無 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 不検出 検出 0.1-5% 5-50% 50-100% |
| アモサイト | 不検出 検出 0.1-5% 5-50% 50-100% |
| クロシドライト | 不検出 検出 0.1-5% 5-50% 50-100% |
| トレモライト | 不検出 検出 0.1-5% 5-50% 50-100% |
| アクチノライト | 不検出 検出 0.1-5% 5-50% 50-100% |
| アンソフィライト | 不検出 検出 0.1-5% 5-50% 50-100% |
| 石綿以外で確認された繊維 |  |
| コメント |  |

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、

ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊（MMMF）、セルロース（CE）、合成有機繊維(SYN)、タルク（TA）、

ウォラストナイト（WO）、ネマライト(繊維状ブルーサイト、NE)、石こう（GYP）、セピオライト（SE）　などがある。

２／４

２／４

３／５

別添写真

試料中のアスベスト繊維の偏光顕微鏡写真（クロスポーラ＋鋭敏色検板）

３／４

アスベスト種類：

アスベスト種類：

別添写真

＊ 電子顕微鏡法による分析用試料の繊維の写真及びＥＤＸスペクトル

４／４