保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第3条第2項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定性分析方法２(X線回折分析法) による吹付けﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ分析を想定した様式）

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定性分析方法２(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第４章 |
| --- | --- |

1．分析を実施した石綿分析機関等

| 名 称 |  |  |  | 代表者氏名 | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | TEL： FAX： |  |  |  |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 |  |  |  |  |  |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |  |  |  |  |
| 連絡担当者 |  |  |  |  |  |
| 氏名 |  | 民間機関による技能評価の取得状況 |  |  |  |
| ○○ ○○ |  | 日測協 （JIS A 1481-2▽ランク 認定No.△△ ） |  |  |  |
| ●● ●● |  | 日測協 （JIS A 1481-2▼ランク 認定No.▲▲ ） |  |  |  |

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

１／２

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 |  |  | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試料 No. | 試料名称 | 採取場所 |  |  | 採取部位 | 建材名称 | 別添 データ No. |

５．分析結果

| 試料 No. | 試料名称 | 定性分析結果 |  | 石綿含有判定結果 |  | 別添 データNo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X線回折分析法 |  | 石綿の有無 | 石綿の種類 |  |
|  |  | 石綿の有無 | 石綿の種類 |  |  |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル 　Tre/ Act:トレモライト/アクチノライト

２／２

別添データ（共通事項）

1.　使用した測定機器

1.1　定性分析を実施したＸ線回折装置の製造業者、形式

| Ｘ線回折装置の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |

1.2　石綿有無の判定のために実施したＸ線回折装置の製造業者、形式

| Ｘ線回折装置の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |

2.　Ｘ線回折装置の定性条件

2.1　定性分析を実施したＸ線回折装置の条件

| 設定項目 | 測定条件 |
| --- | --- |
| Ｘ線対陰極 |  |
| 管電圧(kV) |  |
| 管電流(mA) |  |
| 単色化(Ｋβ線の除去) |  |
| フルスケール(cps) |  |
| 時定数(s) |  |
| 走査速度(°／min) |  |
| 発散スリット(°) |  |
| 散乱スリット(°) |  |
| 受光スリット(mm) |  |
| 走査範囲(2θ)(°) |  |

2.2　石綿有無の判定のために使用したＸ線回折装置の条件

| 設定項目 | 測定条件 |
| --- | --- |
| Ｘ線対陰極 |  |
| 管電圧(kV) |  |
| 管電流(mA) |  |
| 単色化(Ｋβ線の除去) |  |
| フルスケール(cps) |  |
| 時定数(s) |  |
| 走査速度(°／min) |  |
| 発散スリット(°) |  |
| 散乱スリット(°) |  |
| 受光スリット(mm) |  |
| 走査範囲(2θ)(°) |  |

１／１

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 |  | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |  |  |
|  | 試料の大きさ |  |  |  |
|  | 採取方法 |  |  |  |

2.　一次分析試料の作製方法（試料粉砕方法）

| 粉砕に使用した粉砕器の名称及び形式 | 粉砕器の名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉砕器の製造業者・形式 |  |  |
| 標準ふるいの目開き | µm |  |  |

3.　判定結果

3.1  Ｘ線回折分析法による定性分析結果

| 石綿の種類 | 定性分析結果 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 有 無 |
| トレモライト／アクチノライト | 有 無 |

１／３

3.2　Ｘ線回折分析法による定性分析　回折線プロファイル

【定性分析結果】 【塩化カリウム処理後の分析結果】

「ピークの記号」 Chr：クリソタイル Tre/ Act：トレモライト/アクチノライト Ca：カルサイト Q：石英 Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Gyp: ギプサム(石膏) Un：未同定ピーク 「注意事項」【定性分析結果】と【塩化カリウム処理後の分析結果】には、 (2θ) 2°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

２／３

4.　Ｘ線回折分析法による分析結果

| ・石綿名称( クリソタイル ) 試料 No. | 対象試料のクリソタイル回折 積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

| 試料 No. | クリソタイル0.8％含有標準試料 のクリソタイル回折積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

・判定結果

クリソタイル

0.1％を超えて含有 ・ 無

・石綿名称(　トレモライト／アクチノライト　)

| 試料 No. | トレモライト0.5％含有標準試料の トレモライト／アクチノライト回折 積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

| 試料 No. | 対象試料のトレモライト／アク チノライト回折積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

・判定結果

トレモライト／アクチノライト

0.1％を超えて含有 ・ 無

5.　最終判定結果

| 石綿の種類 | 判定結果 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 0.1％を超えて含有 無 |
| トレモライト／アクチノライト | 0.1％を超えて含有 無 |

４／４

３／３