# 評価書（個票）

| 事務・事業名 |  | 薬事法第２３条の２第１項に規定する指定管理医療機器等の製造販売認証に係る基準適合性審査事務 | 担当課 （担当課長） |  | 医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室 （医療機器審査管理室長 浅沼 一成） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根拠法令等 |  | 薬事法第２３条の２第１項 |  | 類 型 |  | 検査検定 |
|  |  |  |  | 指定等の形態 |  | 登録 |
| 事務・事業の 概要 |  | ○事務・事業創設時の趣旨 平成17年4月に施行された改正薬事法において、医療機器のうち不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの（薬事法第23条の２第１項の規定により指定する管理医療機器）及び体外診断用医薬品のうち診断情報リスクが比較的低いと考えられる測定項目を測定するもの（薬事法第23条の２第１項の規定により指定する体外診断用医薬品）については、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録認証機関」という。）による製造販売認証制度を導入した。 ○事務・事業の内容 厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器及び体外診断用医薬品（以下「指定管理医療機器等」という。）について、厚生労働大臣が定めた基準に適合しているか、審査を行う。 |  |  |  |  |
| 事務・事業の 目的 |  | 指定管理医療機器等について、登録認証機関による認証で製造販売が可能となることにより、当該指定管理医療機器等の審査の迅速化及び国におけるハイリスク品目（高度管理医療機器等）に対する審査の重点化を図ることを目的とする。 |  |  |  |  |
|  | 関連する 政策目標 | 医療機器の審査迅速化アクションプログラム（平成20年12月11日厚生労働省） |  |  |  |  |
|  | 関連する 業績指標 | 管理医療機器の第三者認証制度への完全認証移行 |  |  |  |  |
|  | 指標の 目標値等 | － |  |  |  |  |
| 法人の指定等 の状況 |  | 別紙のとおり。 |  |  |  |  |
| 指定・登録等の基準に対する よくあるお問い合わせと回答 |  | 特になし。 |  |  |  |  |
| 料金等・積算根拠 |  | 別紙のとおり。 |  |  |  |  |
| 事務・事業の実績 |  | ○実績（平成２２年度） 登録認証機関による年間認証件数２，１５８件 |  |  |  |  |
| 国からの補助金等 |  | － |  |  |  |  |
| 事務・事業の見直し状況（これまでの検証） |  | 厚生労働省においては平成20年12月に策定した「医療機器の審査迅速化アクションプログラム」おいて、「医療機器の品質、有効性及び安全性の確保を前提に、全ての管理医療機器を第三者認証制度への移行する」旨の施策を掲げており、認証基準の策定等その実現に向けた施策を推進している。 |  |  |  |  |
| 事務・事業の必要性等・有効性 |  | ●事務・事業の必要性 多種多様な医療機器や体外診断用医薬品について、その有するリスクに応じた適切な規制を行うとともに、審査の迅速化に資するため、指定管理医療機器等については、登録認証機関による製造販売認証制度が必要である。 ●事務・事業の妥当性 人体へのリスクが比較的低いと考えられている医療機器等について、登録認証機関の認証により、品質、有効性及び安全性を保持している点、一律全ての医療機器等について国が審査を行う制度と比して審査の迅速化等が図れる点で、妥当性のある制度設計となっている。 ●事務・事業の有効性 厚生労働省が指定管理医療機器等に係る基準の策定を推進し、第三者認証制度の対象となる管理医療機器等の範囲を拡大する施策を進めており、指定管理医療機器等の審査における登録認証機関の役割は高まっており、当該指定管理医療機器等の審査の迅速化及び国におけるハイリスク品目（高度管理医療機器等）に対する審査の重点化が図られている。 |  |  |  |  |
| 事務・事業の執行体制の妥当性 |  | ○指定等を行う妥当性 指定管理医療機器等の審査の迅速化及び国におけるハイリスク品目（高度管理医療機器等）に対する審査の重点化を図るためには、公的な機関でもなく、また、メーカー自身でもない、民間の第三者の審査機関による医療機器等の審査を行う第三者認証制度が妥当である。 ○事務・事業実施主体の適格性 ●指定等の基準の妥当性 当該制度については、登録制である。また、現時点で登録されている者以外の者であっても、要件を満たしていれば、指定法人となることは可能である。 ●実施主体としての指定等法人の適格性 法人の指定に当たっては、薬事法に基づく医療機器及び体外診断用医薬品の審査が適正に行われるよう、ISO/IEC Guide62/65への適合性、製造販売業者からの独立性、欠格条項非該当等の登録要件を求めることとしており、不的確な法人が指定されることのないよう厳格に対応している。 |  |  |  |  |
| 評価結果の総括 （現状分析（事務・事業の評価）と今後の方向性） |  | ● 平成23年4月～12月に新規申請された管理医療機器1244件のうち、認証申請された品目が占める割合は96.6%となっており、指定管理医療機器等の審査において、登録認証機関による認証は必要不可欠なものとなっている。 多種多様な医療機器や体外診断用医薬品について、その有するリスクに応じた適切な規制を行うとともに、審査の迅速化に資するため、引き続き、指定管理医療機器等については、登録認証機関による製造販売認証制度が必要である。 |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

別紙

合計１３法人

・財団法人３法人

・株式会社１０法人

| 法人名 | 指定等の時期 | 連絡先（ＴＥＬ） | 料金等・積算根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 財団法人（３法人） |  |  |  |
| 日本品質保証機構 | 平成17年4月1日 | 03 – 3416 - 5551 | ○ 料金及び積算方法については、国として特段示していない。 |
| 電気安全環境研究所 | 平成17年4月1日 | 03 – 3466 – 6660 |  |
| 医療機器センター | 平成17年4月1日 | 03 – 3813 – 8703 |  |
| 株式会社（１０法人） |  |  |  |
| テュフズードジャパン | 平成17年4月1日 | 03 – 3372 – 4849 | ○ 同上 |
| テュフ・ラインランド・ジャパン | 平成17年4月1日 | 045 – 470 – 1850 |  |
| UL Japan | 平成17年4月1日 | 0596 – 24 – 6717 |  |
| BSI ジャパン | 平成17年4月1日 | 03 – 6890 – 1177 |  |
| SGS ジャパン | 平成17年4月1日 | 045 – 330 – 5010 |  |
| コスモス・コーポレーション | 平成17年4月1日 | 0598 – 30 – 5225 |  |
| ナノテックシュピンドラー | 平成17年4月1日 | 04 – 7135 – 8810 |  |
| 日本化学キューエイ | 平成17年4月1日 | 03 – 3580 – 0951 |  |
| フジファルマ | 平成19年1月25日 | 0545 – 55 – 5210 |  |
| DEKRA サーティフィケーション・ジャパン | 平成22年3月29日 | 03 – 5549 – 9170 |  |