## 仕様書★
|  |  | （別紙）園内サーバーシステム一式の調達に関する規格・仕様書 | ○
No |  |  | 項目 | 対応可否
大項目 | 中項目 | 小項目
（性能・機能に関する要件）
1 |  |  | ハードウェア１式は、ファイルサーバ１式、バックアップサーバ１式、グループウエアサーバ１式、 アンチウイルスサーバ１式、WSUS サーバ１式、付属機器から構成され、以下の要件を満たすこ と。なお、いずれのハードウェアも導入後3年以上のハードウェア構成部品の無償保証を有すること。
| 1-1 |  | ファイルサーバ１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。但し、随時アップグレード等が可能なこと。
|  | 1-1-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断され、8 コア以上搭載していること。
|  | 1-1-3 | 主メモリはCPU１基あたりの物理容量が16GB 以上であること。
|  | 1-1-4 | ハードディスクの実効容量はRAID5以上の構成で7TB 以上であること。
|  | 1-1-5 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-1-6 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-1-7 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-1-8 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-1-9 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-1-10 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-2 |  | バックアップサーバー１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-2-1 | ハードディスクの実効容量はRAID5 構成で16TB 以上であること。
|  | 1-2-2 | ファイルサーバのデータ、環境を過不足なくバックアップできる機能を有すること。
|  | 1-2-3 | バックアップは人為的な操作を介さず自動で実行される機能を有すること。
|  | 1-2-4 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを有すること。
| 1-3 |  | アンチウィルスサーバー１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-3-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-3-3 | 主メモリはCPU１基あたり物理容量8GB 以上であること。
|  | 1-3-4 | ハードディスクの実効容量はRAID6 構成で2.5TB 以上であること。
|  | 1-3-5 | ハードディスクは障害時に代替構成可能なホットスペアを持つこと。
|  | 1-3-6 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-3-7 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-3-8 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-3-9 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-3-10 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-3-11 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-4 |  | グループウエアサーバー１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-4-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。但し、随時アップグレード等が可能なこと。
|  | 1-4-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-4-3 | 主メモリはCPU１基あたりの物理容量が8GB 以上であること。
|  | 1-4-4 | ハードディスクの実効容量はRAID6 構成で2.5TB 以上であること。
|  | 1-4-5 | ハードディスクは障害時に代替構成可能なホットスペアを持つこと。
|  | 1-4-6 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-4-7 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-4-8 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-4-9 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-4-10 | クライアント端末が150台接続利用するために必要なアクセス権を有すること。
|  | 1-4-11 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-4-12 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-5 |  | WSUS サーバ１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-5-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。但し、随時アップグレード等が可能なこと。
|  | 1-5-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-5-3 | 主メモリはCPU１基あたりの物理容量が8GB 以上であること。
|  | 1-5-4 | ハードディスクの実効容量はRAID6 構成で2.5TB 以上であること。
|  | 1-5-5 | ハードディスクは障害時に代替構成可能なホットスペアを持つこと。
|  | 1-5-6 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-5-7 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-5-8 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-5-9 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-5-10 | クライアント端末が150台接続利用するために必要なアクセス権を有すること。
|  | 1-5-11 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-5-12 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-6 |  | 付属機器
|  | 1-6-1 | 各サーバ機器間の接続に必要なネットワーク機器はGigabit Ethernet 規格相当以上であること。
|  | 1-6-2 | 各サーバ機器に必要なKVM 装置は将来の拡張に対応できる機能・性能を有する機器を提案に含めること。
|  | 1-6-3 | 各サーバ機器と重要装置に必要十分な無停電電源装置を２台以上提案に含めること。電源保証（通常運転負荷での電源供給）は10 分以上であること。
|  | 1-6-4 | 各サーバ機器を安全に運用する上で必要な付属装置は本書に記載なき場合も提案に含めること。
2 |  |  | ソフトウェア１式は、グループウエアソフトウェア、アンチウイルスソフトウエアから構成され、以下の要件を満たすこと。
| 2-1 |  | グループウエアソフトウェアは、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-1-1 | 既存のクループウエアであるDesknets の機能を継承とAppSuiteを追加すること。
|  | 2-1-2 | グループウエアの利用者数100 を満たすライセンス数を有すること。
|  | 2-1-3 | ライセンスの追加による拡張が可能なこと。
|  | 2-1-4 | ライセンスは随時バージョンアップが可能なこと。
|  | 2-1-5 | アンチウィルスソフトウェアは既存システムから移行可能なこと。
3 |  |  | その他業務は、各サーバ環境移行作業、サーバラック整備・再据付、LAN 整線等・整理から構成され、以下の要件を満たすこと。なお、本項に関わる作業は当園業務への影響が大きいことが予想されるため、当園との事前協議に基づいた実施計画を前提とする。また、すべての作業実施完了後には別途提示する完成図書を準備すること。
| 3-1 |  | 各サーバ環境移行作業は、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-1-1 | 既存サーバ内のデータはすべて新環境へ移行することを前提とする。
|  | 3-1-2 | 最新バージョン移行に伴う非互換データについては最大限の移行を行うこと。
|  | 3-1-3 | 新環境への移行は移行計画を事前に承認を受け、当園業務への影響を最小限に留めるように留意した計画であること。
| 3-2 |  | サーバラック整備・際据付は、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-2-1 | 既存サーバラックの搭載状況を把握した上で搭載方法、配置等の最適な提案を行うこと。
|  | 3-2-2 | サーバーラックの移設作業実施に際しては、移設計画を事前に承認を受け、サーバ機器の停止等を含む場合は、当園業務への影響を最小限に留めるように留意した計画であること。
|  | 3-2-3 | 将来を見越した、サーバメンテナンス、サーバ増設等の作業性を向上させることのできる提案をおこない、当園の承認と同意を得られること。
|  | 3-2-4 | サーバーラックの移設に際しては、適切な据付工事を行い、耐震性と安全性に考慮された施工を行うこと。
|  | 3-2-5 | サーバーラック移設に伴い発生する電源線等の再整備費用は含まれることとする。
| 3-3 |  | LAN 整線・整理作業は、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-3-1 | 3-2 の作業に際しLAN ケーブルの整線、電源線の整理を行うこと。
|  | 3-3-2 | LAN 線、電源線にはタグ等の明示がなされること。
|  | 3-3-3 | LAN 線はその用途、カテゴリに合わせて色分けをするなど、必要なLAN線の新設を行うこと。
上記1,2,3各項に掲示する性能要件は、調達物品における最低限の基本的性能等を示したものであり、提案物品が同等のものであるかどうかは、当園技術審査職員が総合的に比較し判断する。 また、それぞれのサーバは必要に応じて二重化構成にするなど、システムの安定稼働に必要な措置を講じること。併せて、それぞれのサーバ機器、ソフトウエアは当園の運用実態に合わせて必要なライセンスを、合理的かつ瑕疵のない数量を満たすことを提案の範囲に含めること。 また、提案にあたっては当園で既に稼働している病院情報システム並びに既存ネットワークの現状熟知ができており、当園の将来に渡る情報システムとの高い親和性と高い経済合理性を保つことのできる提案が可能であること。
（性能・機能以外に関する要件）
1 |  |  | 設置条件等
| 1-1 |  | 設置場所
|  | - | 本機器の設置場所は、当園が指定した場所に設置すること。
| 1-2 |  | 電源
|  | - | 本機器を設置する場合の電源については、当園が指定する電源を使用すること。ただし、サーバ機器に必要な無停電電源装置は納入者の提案に含めること。
| 1-3 |  | ネットワーク整備
|  | - | 当園内ネットワークシステムを十分に理解し、調査・確認した上でシステムの構築を行うこと。
| 1-4 |  | 設置条件
|  | - | 納入する機器に必要な１次側設備については当園が用意するので、電源設備の必要容量を技術仕様書等で具体的に提案すること。それ以外に必要な電源設備があれば、供給者で用意すること。
| 1-4 |  | 搬入、据付、配線、調整
|  | - | 機器の搬入、据付、配線、調整については、当園の診療業務に支障をきたさないよう、当園の職員と協議の上、その指示によること。
2 |  |  | 保守体制
|  | 2-1 | 本機器が正常に動作するように、納入後１年間以内は無償で２ヶ月毎に点検、調整を実施し、点検、調整後は報告書を提出すること。
|  | 2-2 | 装置の運用を円滑に実施するための技術的サポート体制が整備されていること。
|  | 2-3 | ハードウェアの主要構成部品は導入後５年間の製品保証を含むものとし、その期間においてはいかなる故障も無償にて同等部品に交換されること。ただし、消耗品はこれに含まない。（具体的には無停電電源装置等のバッテリー等を指す。）
|  | 2-4 | ハードウェアの故障には迅速に対応が可能な対応を維持し、当園の業務に支障及ぼさないことに努めること。
3 |  |  | 障害支援体制
|  | 3-1 | 障害時に於ける運用支援保守については本調達の締結後に具体的かつ合理的な運用保守体制とサポートを速やかに提示し、契約を行えること。
4 |  |  | 教育・運用支援体制
|  | 4-1 | 本機器の導入に係る支援体制、稼動スケジュール、担当要員については配置表等を提出すること。
|  | 4-2 | 当園が行なう開発、性能、機能向上に伴う作業、プログラム及び機器の接続に対し、必要な技術情報を他社からの法的制約により保護された内容を除き、速やかに提供し、作業の支援を行なうこと。
|  | 4-3 | 基本システムを含む導入ソフトウェアのバージョンアップ等の情報を遅滞なく提供すること。
|  | 4-4 | 操作マニュアルは、各機器について日本語版を紙媒体で２部以上提供すること。
|  | 4-5 | サーバラック内サーバ搭載図、サーバ室内LANネットワーク配線図、各サーバスペック一覧等の将来のメンテナンスに必要となる納品時点での完成図書をデータで提供すること。
5 |  |  | その他・附則
| 5-1 |  | 納期
|  | - | 本件業務完了は令和2年3月20 日までに実施すること。
| 5-2 |  | 瑕疵担保期間
|  | 5-2-1 | 瑕疵担保期間は検収後1年間とする。
|  | 5-2-2 | 瑕疵担保期間に発生した、納入者および製造者の責に帰すことのない事象による納品物の障害は含まない。
|  | 5-2-3 | 瑕疵担保期間内の障害は速やかに対処を行い、当園と協議の上最善の復旧作業に当たること。
| 5-3 |  | 秘密保持
|  | 5-3-1 | 本件受注の過程ならびに受注後に知り得た本園の全ての情報に関し、守秘義務を負うものとし、これを第三者への漏洩や目的外での使用を禁止する。また、契約期間中、契約完了後も守秘義務契約は継続するものとする。
|  | 5-3-2 | 契約遂行において必要な第三者への情報提供の際には、書面により本園の同意を得ること。
|  | 5-3-3 | 情報の取り扱いに疑義が生じた場合は速やかに本園へ問い合わせを行うこと。
5-3-4
| 5-4 |  | 協議
|  | - | 本書に記載なき仕様による問題、疑義が生じた場合は当園と直ちに協議を行うこと。

## 応札仕様書★
（別紙）園内サーバーシステム一式の調達に関する応札仕様書
令和 年 月 日
調達件名：園内サーバーシステム一式
応札品名：
応札希望者名：
印
（別紙）園内サーバーシステム一式の調達に関する応札仕様書
No |  |  | 項目 | 可否 | 備考
大項目 | 中項目 | 小項目
（性能・機能に関する要件）
1 |  |  | ハードウェア１式は、ファイルサーバ１式、バックアップサーバ１式、グループウエアサーバ１式、 アンチウイルスサーバ１式、WSUS サーバ１式、付属機器から構成され、以下の要件を満たすこ と。なお、いずれのハードウェアも導入後3年以上のハードウェア構成部品の無償保証を有すること。
| 1-1 |  | ファイルサーバ１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。但し、随時アップグレード等が可能なこと。
|  | 1-1-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断され、8 コア以上搭載していること。
|  | 1-1-3 | 主メモリはCPU１基あたりの物理容量が16GB 以上であること。
|  | 1-1-4 | ハードディスクの実効容量はRAID5以上の構成で7TB 以上であること。
|  | 1-1-5 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-1-6 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-1-7 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-1-8 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-1-9 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-1-10 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-2 |  | バックアップサーバー１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-2-1 | ハードディスクの実効容量はRAID5 構成で16TB 以上であること。
|  | 1-2-2 | ファイルサーバのデータ、環境を過不足なくバックアップできる機能を有すること。
|  | 1-2-3 | バックアップは人為的な操作を介さず自動で実行される機能を有すること。
|  | 1-2-4 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを有すること。
| 1-3 |  | アンチウィルスサーバー１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-3-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-3-3 | 主メモリはCPU１基あたり物理容量8GB 以上であること。
|  | 1-3-4 | ハードディスクの実効容量はRAID6 構成で2.5TB 以上であること。
|  | 1-3-5 | ハードディスクは障害時に代替構成可能なホットスペアを持つこと。
|  | 1-3-6 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-3-7 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-3-8 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-3-9 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-3-10 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-3-11 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-4 |  | グループウエアサーバー１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-4-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。但し、随時アップグレード等が可能なこと。
|  | 1-4-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-4-3 | 主メモリはCPU１基あたりの物理容量が8GB 以上であること。
|  | 1-4-4 | ハードディスクの実効容量はRAID6 構成で2.5TB 以上であること。
|  | 1-4-5 | ハードディスクは障害時に代替構成可能なホットスペアを持つこと。
|  | 1-4-6 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-4-7 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-4-8 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-4-9 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-4-10 | クライアント端末が150台接続利用するために必要なアクセス権を有すること。
|  | 1-4-11 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-4-12 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-5 |  | WSUS サーバ１式は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-5-1 | OSはWindows Server 2016（64bit）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。但し、随時アップグレード等が可能なこと。
|  | 1-5-2 | CPU はIntel 社製Xeon Silver プロセッサ（モデルナンバ4200 番台）相当以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  | 1-5-3 | 主メモリはCPU１基あたりの物理容量が8GB 以上であること。
|  | 1-5-4 | ハードディスクの実効容量はRAID6 構成で2.5TB 以上であること。
|  | 1-5-5 | ハードディスクは障害時に代替構成可能なホットスペアを持つこと。
|  | 1-5-6 | DVD-ROM装置を有すること。
|  | 1-5-7 | 1000BASE-T対応のネットワークインターフェースを２ポート以上有すること。
|  | 1-5-8 | SAS インターフェースを有すること。
|  | 1-5-9 | 電源構成は冗長化が行える構成であること。
|  | 1-5-10 | クライアント端末が150台接続利用するために必要なアクセス権を有すること。
|  | 1-5-11 | 独立したフレームに収容された本園設備の19 インチラック対応のラックマウント型であること。
|  | 1-5-12 | サーバ機器は自律的に障害検知、通知機能を有すること。
| 1-6 |  | 付属機器
|  | 1-6-1 | 各サーバ機器間の接続に必要なネットワーク機器はGigabit Ethernet 規格相当以上であること。
|  | 1-6-2 | 各サーバ機器に必要なKVM 装置は将来の拡張に対応できる機能・性能を有する機器を提案に含めること。
|  | 1-6-3 | 各サーバ機器と重要装置に必要十分な無停電電源装置を２台以上提案に含めること。電源保証（通常運転負荷での電源供給）は10 分以上であること。
|  | 1-6-4 | 各サーバ機器を安全に運用する上で必要な付属装置は本書に記載なき場合も提案に含めること。
2 |  |  | ソフトウェア１式は、グループウエアソフトウェア、アンチウイルスソフトウエアから構成され、以下の要件を満たすこと。
| 2-1 |  | グループウエアソフトウェアは、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-1-1 | 既存のクループウエアであるDesknets の機能を継承とAppSuiteを追加すること。
|  | 2-1-2 | グループウエアの利用者数100 を満たすライセンス数を有すること。
|  | 2-1-3 | ライセンスの追加による拡張が可能なこと。
|  | 2-1-4 | ライセンスは随時バージョンアップが可能なこと。
|  | 2-1-5 | アンチウィルスソフトウェアは既存システムから移行可能なこと。
3 |  |  | その他業務は、各サーバ環境移行作業、サーバラック整備・再据付、LAN 整線等・整理から構成され、以下の要件を満たすこと。なお、本項に関わる作業は当園業務への影響が大きいことが予想されるため、当園との事前協議に基づいた実施計画を前提とする。また、すべての作業実施完了後には別途提示する完成図書を準備すること。
| 3-1 |  | 各サーバ環境移行作業は、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-1-1 | 既存サーバ内のデータはすべて新環境へ移行することを前提とする。
|  | 3-1-2 | 最新バージョン移行に伴う非互換データについては最大限の移行を行うこと。
|  | 3-1-3 | 新環境への移行は移行計画を事前に承認を受け、当園業務への影響を最小限に留めるように留意した計画であること。
| 3-2 |  | サーバラック整備・際据付は、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-2-1 | 既存サーバラックの搭載状況を把握した上で搭載方法、配置等の最適な提案を行うこと。
|  | 3-2-2 | サーバーラックの移設作業実施に際しては、移設計画を事前に承認を受け、サーバ機器の停止等を含む場合は、当園業務への影響を最小限に留めるように留意した計画であること。
|  | 3-2-3 | 将来を見越した、サーバメンテナンス、サーバ増設等の作業性を向上させることのできる提案をおこない、当園の承認と同意を得られること。
|  | 3-2-4 | サーバーラックの移設に際しては、適切な据付工事を行い、耐震性と安全性に考慮された施工を行うこと。
|  | 3-2-5 | サーバーラック移設に伴い発生する電源線等の再整備費用は含まれることとする。
| 3-3 |  | LAN 整線・整理作業は、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-3-1 | 3-2 の作業に際しLAN ケーブルの整線、電源線の整理を行うこと。
|  | 3-3-2 | LAN 線、電源線にはタグ等の明示がなされること。
|  | 3-3-3 | LAN 線はその用途、カテゴリに合わせて色分けをするなど、必要なLAN線の新設を行うこと。
上記1,2,3各項に掲示する性能要件は、調達物品における最低限の基本的性能等を示したものであり、提案物品が同等のものであるかどうかは、当園技術審査職員が総合的に比較し判断する。 また、それぞれのサーバは必要に応じて二重化構成にするなど、システムの安定稼働に必要な措置を講じること。併せて、それぞれのサーバ機器、ソフトウエアは当園の運用実態に合わせて必要なライセンスを、合理的かつ瑕疵のない数量を満たすことを提案の範囲に含めること。 また、提案にあたっては当園で既に稼働している病院情報システム並びに既存ネットワークの現状熟知ができており、当園の将来に渡る情報システムとの高い親和性と高い経済合理性を保つことのできる提案が可能であること。
（性能・機能以外に関する要件）
1 |  |  | 設置条件等
| 1-1 |  | 設置場所
|  | - | 本機器の設置場所は、当園が指定した場所に設置すること。
| 1-2 |  | 電源
|  | - | 本機器を設置する場合の電源については、当園が指定する電源を使用すること。ただし、サーバ機器に必要な無停電電源装置は納入者の提案に含めること。
| 1-3 |  | ネットワーク整備
|  | - | 当園内ネットワークシステムを十分に理解し、調査・確認した上でシステムの構築を行うこと。
| 1-4 |  | 設置条件
|  | - | 納入する機器に必要な１次側設備については当園が用意するので、電源設備の必要容量を技術仕様書等で具体的に提案すること。それ以外に必要な電源設備があれば、供給者で用意すること。
| 1-4 |  | 搬入、据付、配線、調整
|  | - | 機器の搬入、据付、配線、調整については、当園の診療業務に支障をきたさないよう、当園の職員と協議の上、その指示によること。
2 |  |  | 保守体制
|  | 2-1 | 本機器が正常に動作するように、納入後１年間以内は無償で２ヶ月毎に点検、調整を実施し、点検、調整後は報告書を提出すること。
|  | 2-2 | 装置の運用を円滑に実施するための技術的サポート体制が整備されていること。
|  | 2-3 | ハードウェアの主要構成部品は導入後５年間の製品保証を含むものとし、その期間においてはいかなる故障も無償にて同等部品に交換されること。ただし、消耗品はこれに含まない。（具体的には無停電電源装置等のバッテリー等を指す。）
|  | 2-4 | ハードウェアの故障には迅速に対応が可能な対応を維持し、当園の業務に支障及ぼさないことに努めること。
3 |  |  | 障害支援体制
|  | 3-1 | 障害時に於ける運用支援保守については本調達の締結後に具体的かつ合理的な運用保守体制とサポートを速やかに提示し、契約を行えること。
4 |  |  | 教育・運用支援体制
|  | 4-1 | 本機器の導入に係る支援体制、稼動スケジュール、担当要員については配置表等を提出すること。
|  | 4-2 | 当園が行なう開発、性能、機能向上に伴う作業、プログラム及び機器の接続に対し、必要な技術情報を他社からの法的制約により保護された内容を除き、速やかに提供し、作業の支援を行なうこと。
|  | 4-3 | 基本システムを含む導入ソフトウェアのバージョンアップ等の情報を遅滞なく提供すること。
|  | 4-4 | 操作マニュアルは、各機器について日本語版を紙媒体で２部以上提供すること。
|  | 4-5 | サーバラック内サーバ搭載図、サーバ室内LANネットワーク配線図、各サーバスペック一覧等の将来のメンテナンスに必要となる納品時点での完成図書をデータで提供すること。
5 |  |  | その他・附則
| 5-1 |  | 納期
|  | - | 本件業務完了は令和2年3月20 日までに実施すること。
| 5-2 |  | 瑕疵担保期間
|  | 5-2-1 | 瑕疵担保期間は検収後1年間とする。
|  | 5-2-2 | 瑕疵担保期間に発生した、納入者および製造者の責に帰すことのない事象による納品物の障害は含まない。
|  | 5-2-3 | 瑕疵担保期間内の障害は速やかに対処を行い、当園と協議の上最善の復旧作業に当たること。
| 5-3 |  | 秘密保持
|  | 5-3-1 | 本件受注の過程ならびに受注後に知り得た本園の全ての情報に関し、守秘義務を負うものとし、これを第三者への漏洩や目的外での使用を禁止する。また、契約期間中、契約完了後も守秘義務契約は継続するものとする。
|  | 5-3-2 | 契約遂行において必要な第三者への情報提供の際には、書面により本園の同意を得ること。
|  | 5-3-3 | 情報の取り扱いに疑義が生じた場合は速やかに本園へ問い合わせを行うこと。
5-3-4
| 5-4 |  | 協議
|  | - | 本書に記載なき仕様による問題、疑義が生じた場合は当園と直ちに協議を行うこと。