## 仕様適合書
『大型仰臥浴槽』仕様適合書
【国立療養所星塚敬愛園】
仕様条件等 |  | 提案機器の機能等
１．浴槽本体の構造等
1 | 浴槽内部サイズは、入浴者がゆったり入浴できる大きさがあること。
2 | 専用ストレッチャーと接続し、浴槽内担架への移乗がスムーズに行えること。 また、移乗時に転落を防止する構造・機能を有すること。
3 | 入浴介助者の負担軽減を図るため、浴槽を高くする等の構造を有すること。
4 | 給湯温度／浴槽内温度等を管理するための大型ディスプレイを備え、操作性も容易であること。
5 | 入浴者の火傷防止機能を有し、安全性を確保すること。（給湯停止、浴槽可動停止、湯温ムラ防止機能等）
6 | 塩素殺菌装置を有し、細菌等による感染防止が図られること。
7 | 入浴の際のアメニティ向上のため、気泡または噴流浴機能を有すること。
8 | 停電の際にも、浴槽から安全に出れる構造等を有すること。
9 | 水位を設定することにより、給湯を自動停止できる機能を有すること。
10 | 入浴介助のためのシャワーを２箇所以上備えていること。
２．浴槽内担架の構造等
11 | 洗身、脱衣等の作業に支障のない、十分な大きさのものであること。
12 | リクライニング／チルト等の機能を有し、入浴時の姿勢維持を軽減できる構造であること。
13 | 側臥位での洗身ができるよう、サイドフェンス等の構造を有すること。
14 | 姿勢保持のための手すり（両側）、安全ベルト（２箇所以上）等の固定機能を有すること。
15 | 洗浄掃除を行いやすい構造であること。
３．専用ストレッチャーの構造等
16 | リモコン操作による電動昇降機能を有すること。
17 | キャスター構造は、移動・旋回等がしやすい構造であること。 また、足踏み式のロック構造を備えていること。
１）提案する機器の構成表（型式、数量を明記のこと。）を添付すること。
２）本書（機器構成表含む）については、製品メーカー名により証明すること。
２）製品機能を記載するか、カタログ等性能が判る資料を添付のこと。 （カタログ等を添付する場合は、機能等の記載部分が判るようにするとともに、本表には 「カタログ参照」等記載すること。）
令和 年 月 日
（証明者）住所
社名
| 職名・氏名等 | ㊞