## （１）
分類（１） ： 画像診断用機器 （１３件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成20年9月30日現在
1 | X線透視診断装置用電動式患者台 | 胃集検用透視撮影台 TU-MA5 plus | 日立メディコ | 意図せず天板が逆傾斜動作をした | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | X線透視診断装置用電動式患者台 | カセッテレスX線透視撮影装置 TU-130 | 日立メディコ | 圧迫力が正常範囲を超えていた | 肋骨にひび | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 核医学装置用手持型検出器 | Navigator GPS システム | タイコヘルスケアジャパン | 線源に反応しない | リンパ節特定が行えない | 国内 | 1
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | ＡＸＩＯＭ アーティス Ｔ | シーメンス旭メディテック | スタンド動作の停止 | 心室細動 | 国内 | 1
5 | 多相電動式造影剤注入装置 | デュアルショット | 根本杏林堂 | 注入速度異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM シンフォニー | シーメンス旭メディテック | なし | 胸部骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM シンフォニー | シーメンス旭メディテック | 指挟み | 左手小指第一関節骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ジャイロスキャン インテラ 1.5T | フィリップスエレクトロニクスジャパン | なし | 大腿部に軽度の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 汎用画像診断装置ワークステーション | ワークステーション シーネット スカイ | シーメンス旭メディテック | 患者データの上書き、混在 | なし | 国内 | 1 | 回収
10 | 放射線防護用固定式バリア | 循環器系Ｘ線システム対応型防護装置 | クラレトレーディング | 含鉛アクリル樹脂製防護部の外れ | なし | 国内 | 1 | 回収
11 | 放射線薬剤投与装置 | 放射性薬剤自動投与装置 (UG-01) | ユニバーサル技研 | エア針の不適切な装着 | なし | 国内 | 1 | 対策品への切替
12 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | ジーイー横河メディカルシステム | 画像転送時のシステムロックアップ | 死亡 | 外国 | 1 | 回収
13 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナEXCITE HDｘ 1．5T | ジーイー横河メディカルシステム | サブトラクション操作時の他検査画像の混入 | なし | 外国 | 1