## （１）
分類（１） ： 画像診断機器 （１１件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成21年9月30日現在
1 | X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | 日立フラットパネルデジタルラジオグラフィ装置 DR2000F | 日立メディコ | 機器の動作停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | ディーブイエックス | 症例中に発生した造影剤装置自身の造影剤注入誤作動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 多相電動式造影剤注入装置 | デュアルショット | 根本杏林堂 | ソフトウエア上の誤認識 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
4 | 汎用画像診断装置ワークステーション | アドバンテージワークステーション | GE ヘルスケア・ジャパン | 間違ったエラーの表示 | なし | 国内 | 1
5 | 放射線防護用カーテン | 撮影台取付型防護クロス | クラレトレーディング | 防護クロス内部の含鉛シートのズレによる不具合 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6 | 永久磁石式全身用MR装置 | シグナOvation | GE ヘルスケア・ジャパン | 意図しないテーブルの降下 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 食道向け超音波診断用プローブ | 経食道マルチプレーンプローブ PET-511BTM | 東芝メディカルシステムズ | なし | 食道壁の負傷 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | 汎用画像診断装置ワークステーション | アドバンテージワークステーション | GE ヘルスケア・ジャパン | CT画像の左右反転表示 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
9 | 汎用画像診断装置ワークステーション | アドバンテージワークステーション | GE ヘルスケア・ジャパン | パフュージョンの不具合 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 汎用超音波画像診断装置 | プロサウンド SSD-α10 | アロカ | TVモニターとキーボードパネルの脱落 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）