## （３）
分類（３） ： 処置用・施設用機器等 （１２９４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成21年9月30日現在
45 | 圧力モニタリング用チューブセット | 血圧モニタリング・キット | 日本ベクトン・ディッキンソン | チューブの外れ | 失血 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー離断 | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー離断 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー離断 | 血管穿孔、心タンポナーデ、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
51 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バーがスタック | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バー離断 | バー体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔、心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
57 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 3 | 情報提供
58 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 不明 | 血腫 | 国内 | 1
59 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
60 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
61 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | ピストン棒の故障の疑い | なし | 国内 | 16 | 情報提供
62 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
63 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
65 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
66 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
67 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 18 | 情報提供
68 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
69 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 3 | 情報提供
70 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 39 | 情報提供
71 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤の外れ | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤の外れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
74 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
75 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 11 | 情報提供
76 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血糖値が下がらない | 国内 | 1 | 情報提供
77 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
78 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
79 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
80 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
81 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの外れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
82 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの破損の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
83 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 針取り付け部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
84 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 23 | 情報提供
85 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
87 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | インスリンホルダーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | インスリンホルダーの破損、ピストン棒はずれ、ピストン棒リング外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
89 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 単位合わせダイアルが回らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
90 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ナットキャップの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
91 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒の外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒ロックの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
93 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストンロッドワッシャーの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
94 | インスリンポンプ用輸液セット | クイックセット | 日本メドトロニック | 不明 | ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 植込み型縫合糸固定用具 | FasT-Fix システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 設置不全 | 一部半月板切除術に変更・遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 植込み型縫合糸固定用具 | FasT-Fix システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 縫合糸の破断 | 半月板切除術に変更・遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 加圧式医薬品注入器 | ペインブロッカーポンプ | クリエートメディック | チューブの脱落 | なし | 国内 | 4 | 回収（改修）
98 | 加圧式医薬品注入器 | ペインブロッカーポンプ | クリエートメディック | チューブの脱落 | 抗がん剤の付着による皮膚の炎症の可能性 | 国内 | 1 | 回収（改修）
99 | 加圧式医薬品注入器 | クーデックバルーンジェクター | 大研医器 | 接続チューブの閉塞 | なし | 国内 | 1
100 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | なし | フィルター脚部による下大静脈穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの傾き | フィルター脚部による下大静脈穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの不完全開放及び移動 | 追加手技（フィルターの回収) | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターのリリース困難、誤留置 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管穿孔による後腹膜血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フォルティス(フォルティスⅡ) | カネカ | バルーンの破断 | バルーンの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | シャフトの破断 | 手技時間延長 | 国内 | 2 | 情報提供
107 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FIRE STAR RX PTCA カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルーンの破裂 | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SJM PTCAバルーンカテーテル | セント・ジュード・メディカル | シャフトの断裂 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
109 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SJM PTCAバルーンカテーテル | セント・ジュード・メディカル | バルーンの収縮不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
110 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | アバンス PTCA バルーンカテーテル | 日本アメリケア | デフレーション不良 | 胸痛 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ブレード脱落 | ブレード体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 冠動脈貫通用カテーテル | 一番槍 ソルタナ | カネカ | カテーテルの先端部離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 気管支吸引用カテーテル | エコキャス | タイコヘルスケアジャパン | 不明 | カテーテル断端が左気管支内に残存 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 器具除染用洗浄器 | ベリメドジェットウォッシャー | 村中医療器 | ヒーターとサーマルプロテクターを結ぶコードの焼損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
115 | 吸引式組織生検用針キット | ハンディマンモトーム プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 胸腔排液用装置 | チェスト・ドレーン・バック | 秋田住友ベーク | 異物混入による吸引不良 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
117 | 胸部排液用チューブ | ニプロトロッカーカテーテル | ニプロ | 異物 | 胸腔内への異物混入 | 国内 | 1 | 回収（改修）
118 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | アロー ブラッドアクセスカテーテルセット | アロウ ジャパン | ジャンクションハブからエクステンションラインの離脱 | 出血によるショック症状 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 血管形成バルーン用加圧器 | パワーブルー | ニプロ | 圧力メーター機能不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | カテーテルのバルーン破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
121 | 硬膜外麻酔用カテーテル | アロー硬膜外麻酔用カテーテル | アロウ ジャパン | カテーテルの断裂 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
122 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 止血弁損傷 | 出血（輸血を必要としない） | 国内 | 1 | 情報提供
123 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 輸血を必要とする再出血 | 国内 | 4 | 情報提供
125 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | なし | 血管閉塞、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | なし | 輸血を伴う出血、血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | アンカーの破損 | 血管閉塞、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫、輸血を伴う出血 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 採血用穿刺器具 | ナチュラレット EZ デバイス | 旭ポリスライダー | 不明 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 採血用穿刺器具 | マルチクリックス | ロシュ・ダイアグノスティックス | 当該機器にランセットを差し込んだ際に、針が出た状態となる | なし | 国内 | 1
132 | 採血用穿刺器具 | マルチクリックス | ロシュ・ダイアグノスティックス | マルチクリックス ランセットのドラムが回転しない | なし | 国内 | 1
133 | 再使用可能な手術用ステープラ | iシリーズ(PLC75) | パワーメディカル・インターベンションズ・ジャパン | PLC75のドライブクリップ破損による動作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な手術用ステープラ | iシリーズ(PLC75) | パワーメディカル・インターベンションズ・ジャパン | 一部C字型となるステープル形成不完全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 歯科用注射針 | 歯科用デンツプライ注射針 | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット | ニプロ | チューブの亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット | ニプロ | チューブの亀裂の可能性 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
138 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット | ニプロ | 針折れ | 破断針の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本シャーウッド | チューブの亀裂 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | インジェクションサイトの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | インジェクションサイトの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 逆流防止弁に亀裂 | なし | 国内 | 1
143 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 血液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 接続不良 | なし | 国内 | 1
145 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | セプタムずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | セプタムの一部外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | セプタム外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | チューブの切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | チューブの抜け | なし | 国内 | 9 | 情報提供
150 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 漏れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
151 | 手術台アクセサリー | マッケ手術台アクセサリーシリーズ 自在レッグホルダー | マッケ・ジャパン | 固定部の緩み | 大腿部の過伸展 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 断裂部抜去のため外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 一部体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
154 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
156 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、追加処置 | 国内 | 2 | 情報提供
158 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク アドバンス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサル Ⅱ ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | エフエムディ PTCA ガイドワイヤー | エフエムディ | ワイヤーの遺残 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | TGV3 PTCA ガイドワイヤー | グッドマン | チップの破断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
162 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ゼメックスPTCA用ガイドワイヤーA | ゼオンメディカル | ワイヤーの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | ガイドワイヤー素線の破断 | ガイドワイヤー素線破断片体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ウレタン剥離 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤーの破断 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤーの破断 | ガイドワイヤー破断片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤーHD | 日本ライフライン | 先端コイル部の折れ | 冠動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ウィスパー ガイドワイヤー（HFリード用） | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | サイメド トランセンド ステアブル ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 血管内にスタック | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | サイメド トランセンド ステアブル ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 血管内にスタック | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | サイメド トランセンド ステアブル ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサーキット | 川澄化学工業 | シースの破断 | シースの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | グッドテックカテーテルイントロデューサー | グッドマン | シースチューブの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | アクセス血管の損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
176 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | 総腸骨動脈の損傷、下大静脈の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ラジフォーカスイントロデューサーⅡH | テルモ | ミニガイドワイヤーウレタン剥離 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 、心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 、心タンポナーデ、心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 髄腔内カテーテル | インデュラカテーテル | 日本メドトロニック | カテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 髄腔内カテーテル | インデュラカテーテル | 日本メドトロニック | 機能不全の疑い | 痙縮の悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 水頭症シャント用脳脊髄液過剰流出防止補助弁 | コッドマン サイフォンガード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | サイフォンガードの機能不全 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 水頭症シャント用脳脊髄液過剰流出防止補助弁 | コッドマン サイフォンガード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 圧の変化 | 設定圧の変化によるバルブの抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの脱落 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 9 | 情報提供
188 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、腹腔カテーテルの脱落 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
190 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 2 | 情報提供
191 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
193 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 脳室拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
194 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 脳室縮小 | 国内 | 2 | 情報提供
195 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | バルブの破損による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 水頭症治療用シャント | HAKIMバルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 12 | 情報提供
197 | 水頭症治療用シャント | HAKIMバルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、カテーテルの断裂 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 水頭症治療用シャント | HAKIMバルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、バルブの破損 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 水頭症治療用シャント | HAKIMバルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 水頭症治療用シャント | HAKIMバルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 水頭症治療用シャント | HAKIMバルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | バルブの破損による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | MRI撮影による圧流量値の変更不能 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | デルタチェンバー上の裂け目 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 水頭症治療用シャント | ストラータシャントシステム | 日本メドトロニック | リザバーと近位オクルーダ上の複数の裂け目 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | カミノ・ベントリックス・ICP・モニタリング・カテーテル | 佐多商会 | スタイレットがカテーテル内に挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
206 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | マイクロセンサーの断裂 | センサー先端部の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | マイクロセンサーの破損 | センサー先端部の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔セット | 八光 | カテーテルの切断 | カテーテルの遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 国内 | 3 | 情報提供
210 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 体内固定用組織ステープル | サーキュラー ステープラー | パワーメディカル・インターベンションズ・ジャパン | 吻合時に打ち抜き不良により吻合器抜去困難 | 外科的追加処置の施行 | 国内 | 3 | 情報提供
212 | 体内固定用組織ステープル | サーキュラー ステープラー | パワーメディカル・インターベンションズ・ジャパン | 吻合時の打ち抜き不良による組織の切離残り | なし | 国内 | 2 | 情報提供
213 | 体内用止血クリップ | エンクローズ・Ⅱ | センチュリーメディカル | 不明 | 血腫の発生 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンネオブレス（スピーチタイプ） | 高研 | なし | 高炭酸ガス血症 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 単回使用気管切開チューブ | メラ ソフィット （気管切開チューブ） | 泉工医科工業 | 特定患者向け仕様の製造ミス | 気管支出血 | 国内 | 1 | 回収（改修）
216 | 単回使用クラスⅡ処置キット | 25ゲージ トロカールシステム | 日本アルコン | トロカール先端部破損 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 単回使用クラスⅢ処置キット | アルコン眼科用手術装置付属品 | 日本アルコン | 吸引不良 | 高眼圧症 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 単回使用クラスⅢ処置キット | アルコン眼科用手術装置付属品 | 日本アルコン | セッティング不能 | 高眼圧症 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 単回使用骨髄採取・移送セット | ボーン マロウ コレクション システム | バクスター | 不明 | 溶血 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 単回使用骨内注入用針 | ボーンニードルOssiris | 八光 | 針先端部破断 | 針先端部遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 単回使用自動ランセット | BD セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 穿刺針の格納不良 | 針刺し損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 単回使用自動ランセット | ソフトクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | 穿刺針の外観異常 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
223 | 単回使用自動ランセット | ソフトクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | プロテクティブキャップの脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
224 | 単回使用自動ランセット | マルチクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | マルチクリックス ランセットの一部の針が露出 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 単回使用自動ランセット | マルチクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | ランセットドラムからの穿刺針の脱落 | なし | 国内 | 1
226 | 単回使用手術用パンチ | エンクローズ・パンチ | センチュリーメディカル | 大動脈壁の切開不全 | なし | 国内 | 1
227 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットチップの外れ | バスケットチップ体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 単回使用縫合針 | エリート・パス・シャトル・ニードル | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 折損 | 折損した先端が肩関節腱板内に遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 胆管拡張用カテーテル | RX ハリケーン ディラテーション バルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | バルーン保護チューブ体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 胆管造影用カテーテル | ERCPカニューラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカー脱落の疑い | マーカー体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 短期的使用胃瘻栄養用チューブ | バラードMIC-TJ | センチュリーメディカル | なし | 胃角部潰瘍形成 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 短期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ガストロストミーチューブ | メディコン | 不明 | 胃潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | バード ジェジュナルカテーテル | メディコン | 不明 | 小腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 短期的使用食道用チューブ | TSBチューブ | 秋田住友ベーク | なし | 食道穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | 糸の外れもしくは離断 | 糸の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バードI.C.フォーリートレイB | メディコン | カテーテルのバルーン破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
238 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バード バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | カテーテルのバルーン破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤー先端柔軟部と芯棒接続部の離断 | ガイドワイヤー先端部による血管穿通及びガイドワイヤー先端部の一時体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤー断端の一時的体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | Sherpa NX ガイディングカテーテル | 日本メドトロニック | チップの変形の疑い | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | マーカーの精度不良の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 中心循環系血管造影用カテーテル | グッドテックカテーテル | グッドテック | カテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | ALT上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | AST上昇、ALT上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | AST上昇、ALT上昇、ALP上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 黄疸 | 国内 | 1
248 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝膿瘍 | 国内 | 2 | 情報提供
249 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝膿瘍、胆汁性肝嚢胞 | 国内 | 1 | 情報提供
250 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 菌血症、蜂窩織炎、肝実質の炎症 | 国内 | 1
251 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 脊椎梗塞 | 国内 | 1
252 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 脊髄麻痺 | 国内 | 1
253 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 閃輝暗点、飛蚊症様症状、視覚異常､ てんかん様全身けいれん発作 | 国内 | 1
254 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 多発性肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | EDコイル | カネカ | コイルの離脱（デタッチ）不良 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | コイルの誤留置 | 血管内異物除去術の追加手技 | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルとデリバリーワイヤーの絡まり | デリバリーワイヤーの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルのアンラベル | コイルアンラベル部が内頸静脈から腕頭静脈にかけて残存 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルのアンラベル | コイルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルのアンラベル及び離断 | コイルの一部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | デリバリーワイヤーのアンラベルと離断 | デリバリーワイヤーの体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
262 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 後大脳動脈P1部の閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿通枝梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 動眼神経麻痺 | 国内 | 2 | 情報提供
265 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 脳動脈瘤破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | 術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
268 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック、カテーテルの離断 | カテーテル体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック、先端部離断 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
271 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
272 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | トランスデューサー部サイズ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | 青色シャフトの断裂 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
274 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ガイドワイヤーインナールーメンの破損 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | シャフトの損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | シャフトの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | チップセパレーション | なし | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ディスタルシャフト部断裂 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | 透明シャフトの断裂 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
280 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ドライブケーブルの断線（遠位側） | なし | 国内 | 9 | 情報提供
281 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ドライブケーブルの断線（近位側） | なし | 国内 | 2 | 情報提供
282 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ドライブケーブルの断線の疑い | なし | 国内 | 6 | 情報提供
283 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | イーヴィースリー | ワイヤー部が破断し、先端部が体内に残留 | 内腸骨動脈完全閉塞部にスネアワイヤー先端部が残留 | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | バスケットの離断 | バスケットの体内遺残、開腹手術への変更、入院の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血栓吸引カテーテル Dio | グッドマン | アウターカテーテルのチップ破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血栓吸引カテーテル Dio | グッドマン | アウターカテーテルのチップ破断 | 体内遺残、再施術 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 東レ・ニューハウス プロテクト（テンポラリーフィルター カテーテル） | 東レ | カテーテルの屈曲 | 下大静脈穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中 | 国内 | 14 | 情報提供
289 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | イーヴィースリー | 体内でバルーン拡張が確認できなかった | 内頚動破裂、脳内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | イーヴィースリー | 体内でバルーンが収縮せず、ラプチャーした | 動脈破裂、くも膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | TMPロックバルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | バルーン離脱 | バルーン体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | パーキュサージ オクルージョンバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | エクステンションワイヤーの脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | イクアライザー オクリュージョン バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮不能 | バルーンの一部体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 中心循環系マイクロカテーテル | バルト マジック カテーテル | スーガン | カテーテルの破裂又は穿孔 | 右半身の運動障害と言語障害の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 中心静脈用カテーテル | メディキット血管留置カテーテルキット | 東郷メディキット | なし | 胸水貯留による低酸素血症 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 中心静脈用カテーテル | メディキット血管留置カテーテルキット | 東郷メディキット | なし | 右後腹膜血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 中心静脈用カテーテル | マイクロニードル セルジンガー キット | 日本シャーウッド | なし | 気胸、肺部へのカテーテル穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | ニプロバイオラインカテーテルキット | ニプロ | カテーテルの破断 | カテーテルの体内残留 | 国内 | 2 | 情報提供
299 | 長期使用尿管用チューブステント | 尿管カテーテル | Cook Japan | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤー先端の体内残存、尿管裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | 胃空腸瘻用カテーテルセット | Cook Japan | 不明 | 腹膜炎、開腹手術 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | 内部バンパー部分の離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ポンスキー N.B.R. カテーテル | メディコン | 内部バンパー部分の離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
303 | 長期的使用胃瘻用ボタン | イディアルボタン | 秋田住友ベーク | 不明 | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 長期的使用経腸栄養キット | フレンタEDカテーテル・フレカEDカテーテル | フレゼニウス カービ ジャパン | PEGの逸脱 | PEG逸脱による腹膜炎、誤嚥性肺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | 胃瘻造設部位の縫合 | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | 外科的胃瘻造設術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | バンパーの一部が瘻孔近傍の体表に出た | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 別の胃瘻部位の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | ボタンに胃粘膜が入り込んだ | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | マーカー体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 電動式可搬型吸引器 | ミズホ吸引器 MSP-205D | 瑞穂医科工業 | 機器本体より出火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 透析開始・終了セット | DSセット | ニチバンメディカル | 滅菌医療機器の未滅菌出荷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | エスケープ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットの離断 | バスケット体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットの損傷 | 尿管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 脳脊髄液用カテーテル | シラスコン腰椎カテーテル | カネカ | カテーテルの破断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
317 | 脳脊髄液用カテーテル | ボタンバルブ | 日本メドトロニック | カテーテルの断裂 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
318 | 脳脊髄液用カテーテル | スパイナルドレナージセット | 富士システムズ | チューブの切断 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 排液バック | メラアクアシール | 泉工医科工業 | バック患者側接続コネクターに亀裂発生 | 入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
320 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Train トレイン | 朝日インテック | カテーテル先端部の断裂 | 遺残部抜去のため外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
321 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Train トレイン | 朝日インテック | バルーンの収縮不良 | 手技時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
322 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Train トレイン | 朝日インテック | バルーンの収縮不良及び先端部断裂 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTA バルーンカテーテル S1 | カネカ | バルーンのデフレーション不良 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
324 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTA バルーンカテーテル S1 | カネカ | バルーンのデフレーション不良 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
325 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ジェニティ | カネカ | バルーンのデフレーション不良 | 皮膚及び血管の切開 | 国内 | 1 | 情報提供
326 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ジェニティ | カネカ | バルーンの破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
327 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | アビエーター プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルーンの離脱 | バルーン先端部体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
328 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | サブマリン RX PTAカテーテル | セント・ジュード・メディカル | バルーンの収縮不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
329 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTAバルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーンの破裂・離断 | バルーン体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム ペリフェラル カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーンの破裂、ブレード脱落 | ブレード体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
331 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム ペリフェラル カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ブレード脱落 | ブレード体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
332 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム ペリフェラル カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ブレード剥離 | ブレード体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
333 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | 心臓ペーシング用カテーテル | アロウ ジャパン | ペーシング用リードの断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
334 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 右室穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
335 | バルーンポンピング用カテーテル | アローIABPカテーテル LightWAVE（FiberOptix） | アロウ ジャパン | カテーテルの挿入困難 | 動脈損傷による出血 | 国内 | 1 | 情報提供
336 | バルーンポンピング用カテーテル | アローIABPカテーテル LightWAVE（FiberOptix） | アロウ ジャパン | カテーテルリーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
337 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | カテーテルのバルーンラプチャー | 意識不明 | 国内 | 1 | 情報提供
338 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックス IABP バルーン プラス | ゼオンメディカル | セントラルルーメンの亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
339 | バルーンポンピング用カテーテル | IABPバルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | ラプチャー | なし | 国内 | 1 | 情報提供
340 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-Linear7.5Fr. | マッケ・ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
341 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | マッケ・ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 6 | 情報提供
342 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | マッケ・ジャパン | バルーンリーク | 外科的抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
343 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | マッケ・ジャパン | バルーンリークの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 汎用注射筒 | JMSシリンジ | ジェイ・エム・エス | 血液回路の抗凝固剤注入ラインとシリンジの接続部外れ | 血液漏れ | 国内 | 2 | 情報提供
345 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの肺動脈流入 | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの左肺動脈流入 | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | 薬液漏出 | ポート抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート内滴下不良 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの肺動脈流入 | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの右尺側皮静脈内流入 | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | 追加手術（ポート及びカテーテルの抜去） | 国内 | 3 | 情報提供
354 | 皮下用ポート及びカテーテル | IVカテーテル | パイオラックスメディカルデバイス | ポート上蓋の外れ | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 15 | 情報提供
355 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの外れ | カテーテルの移動 | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 8 | 情報提供
357 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X-ポートisp | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 39 | 情報提供
358 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X-ポートisp | メディコン | カテーテルの外れ | カテーテルの移動 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート-Ti | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 13 | 情報提供
360 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | なし | 大動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不全 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
362 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不全の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
363 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不全の疑い | 大動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの吻合部からの離脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | プロリーンメッシュ（ポリプロピレン） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症による排尿障害及び尿管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
366 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード コンポジックス クーゲル パッチ | メディコン | 不明 | 腸管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズAT | テルモ | フットの破損 | フットの体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
368 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズAT | テルモ | フットの破断 | フットの体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
369 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン部の離脱 | バルーン部の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
370 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ジェルコI.V.カテーテルⅡ | スミスメディカル・ジャパン | 異なる製品の混入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
371 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | サーフローフラッシュ | テルモ | カテーテルの破断 | カテーテル片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
373 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ニプロセーフレットキャス | ニプロ | カテーテルの破断 | カテーテル先端体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
374 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ニプロセーフレットキャス | ニプロ | カテーテルの破断 | カテーテルの体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドELポンプ | 日本メドトロニック | 機能不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
376 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドELポンプ | 日本メドトロニック | 機能不全の疑い | 痙縮の悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドELポンプ | 日本メドトロニック | ポンプ停止 | 痙縮の悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCOサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの一部離脱 | バルーンの一部遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
379 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル（ヘパリンコーティング） | エドワーズ ライフサイエンス | 電極離脱 | 電極残置 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル（ヘパリンコーティング） | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの一部欠損 | バルーンの一部遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
381 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル（ヘパリンコーティング） | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの離脱 | バルーン遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | P-U セルサイトポート | 東レ | カテーテル亀裂 | 皮下への液漏れ | 国内 | 1 | 情報提供
383 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | アンスロンP-Uカテーテル | 東レ | カテーテル亀裂 | 皮下への液漏れ | 国内 | 1 | 情報提供
384 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | アンスロンP-Uカテーテル | 東レ | カテーテル断裂 | カテーテルの遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
385 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | ミニメド インスリンポンプ モデル508 | 日本メドトロニック | インスリン注入停止の疑い | 高血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
386 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
387 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応、縫合糸突出 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | ポリプロピレン縫合糸 | TVTディバイス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膀胱腔内へのテープの突出 | 膀胱内の結石 | 国内 | 2 | 情報提供
390 | ポリプロピレン縫合糸 | TVTディバイス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 尿道－膣間の瘻形成 | 国内 | 1 | 情報提供
391 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | マーカ挿入用セット | ガイディングマーカーシステム | 八光 | 不明 | 空気塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | マーカ挿入用セット | ガイディングマーカーシステム | 八光 | 不明 | 空気塞栓、右上肢麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 生体物質によるドレインの閉塞 | 血腫形成 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドレインの破断 | ドレインの外科的抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
396 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心筋損傷、出血、一時的な心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
397 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 留置時における血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
398 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 留置時における臓器損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | ブレイクシリコンドレイン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | エアーリークの疑い | 発熱、腹腔内膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 輸液ポンプ用延長チューブ | スタットロック セット（エクステンションチューブ付き） | メディコン | チューブの破損 | 出血 | 国内 | 1
401 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
402 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バーがスタック | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
403 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留 | 外国 | 5 | 情報提供
404 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
405 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存 | 外国 | 8 | 情報提供
406 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
407 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス29G-F | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存 | 外国 | 2 | 情報提供
408 | インスリン皮下投与用針付注射筒 | BD プラスチパック | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
409 | インスリン皮下投与用針付注射筒 | ロードーズ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 異製品の混在 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
410 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
411 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 4 | 情報提供
412 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | スタートボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
413 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 12 | 情報提供
414 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 筋痙縮、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
415 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
416 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 30 | 情報提供
417 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、異常感 | 外国 | 1 | 情報提供
418 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位血腫 | 外国 | 2 | 情報提供
419 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
420 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
421 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
422 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 四肢痛、抹消性浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
423 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位血腫 | 外国 | 2 | 情報提供
424 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位血腫、注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
425 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 5 | 情報提供
426 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
427 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位反応 | 外国 | 1 | 情報提供
428 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
429 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | グリコヘモグロビン増加 | 外国 | 1 | 情報提供
430 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
431 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 5 | 情報提供
432 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 注射部位血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
433 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
434 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
435 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 13 | 情報提供
436 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障 | なし | 外国 | 158 | 回収（改修）
437 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 外国 | 14 | 情報提供
438 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 異常感 | 外国 | 1 | 情報提供
439 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 8 | 情報提供
440 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
441 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 34 | 情報提供
442 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、グリコヘモグロビン増加 | 外国 | 1 | 情報提供
443 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
444 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少、胃腸障害 | 外国 | 1 | 情報提供
445 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
446 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
447 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
448 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 高血糖、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
449 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 2 | 情報提供
450 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
451 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
452 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 低血糖症、入院、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
453 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
454 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
455 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損、300単位ロック | なし | 外国 | 1 | 情報提供
456 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
457 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
458 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
459 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱、外部異物混入によるペンの動作不良 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
460 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
461 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
462 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス、コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
463 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
464 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
465 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
466 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損、ピストン棒の破損 | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
467 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 不明 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
468 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常 | なし | 外国 | 13 | 情報提供
469 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
470 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常 | 注射部位のあざ | 外国 | 1 | 情報提供
471 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
472 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
473 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 電圧異常低下による使用不能 | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加、投与量過誤 | 外国 | 2 | 情報提供
474 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
475 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
476 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
477 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
478 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
479 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
480 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | 注射部位の内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
481 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 不明 | 嘔吐、糖尿病性ケトアシドーシス、喉の痛み、倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
482 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖異常、意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
483 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が動かない、注入ボタンが押せない | 脱水、腹部不快感、悪心、食欲減退、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
484 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ペンの不具合の疑い | 痙攣、低血糖症、感覚鈍麻、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
485 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
486 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 過量投与 | 外国 | 1 | 情報提供
487 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
488 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 脳血管発作 | 外国 | 1 | 情報提供
489 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少、呼吸困難 | 外国 | 1 | 情報提供
490 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器誤用 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
491 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | インスリンホルダー固定部の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
492 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ディスプレイサブルラックの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
493 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ペンの不具合の疑い | 狭心症 | 外国 | 1 | 情報提供
494 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ペンの不具合の疑い | 低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
495 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 悪性新生物、感覚鈍麻、皮膚損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
496 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 2 | 情報提供
497 | イントロデューサ針 | クックインターベンショナルニードル | Cook Japan | フックワイヤー先端部の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
498 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの破損 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
499 | 下大静脈フィルタ | バーズネスト下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの破損 | 追加手技（遺残物の回収） | 外国 | 1 | 情報提供
500 | 活栓 | コネクタ 三方活栓 | 日本ベクトン・ディッキンソン | ラインからの外れ | 失血 | 外国 | 1 | 情報提供
501 | 換気用気管支チューブ | シェリダン気管内チューブ | インターメドジャパン | 製品の付属コネクターの一部が破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
502 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーンの収縮不良、バルーンの断裂 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
503 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフトの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
504 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 異物の付着 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
505 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーンの断裂、カテーテルシャフトの断裂 | 断裂片の遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
506 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
507 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 心収縮不全 | 外国 | 1 | 情報提供
508 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカRXカテーテル | カネカ | バルーンの破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
509 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | テルモPTCAカテーテルOTW-1 | テルモ | バルーンの破裂、カテーテル切断 | カテーテル切断片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
510 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NCスプリンターPTCAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | バルーンの破裂と断裂 | バルーン断片及びX線不透過性マーカーの体内遺残、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
511 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターPTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック | バルーンの破裂と断裂 | バルーン断片の体内遺残、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
512 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | バルーンの破裂 | 冠動脈破裂、胸痛、虚血症状（詳細不明） | 外国 | 1 | 情報提供
513 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテル先端部の離断 | カテーテル先端部の気管内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
514 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | 不明 | 呼吸困難 | 外国 | 1 | 情報提供
515 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | ガイドワイヤー先端部の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
516 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | カテーテルハブ部の離脱 | 気胸 | 外国 | 2 | 情報提供
517 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | トロッカー針先端部の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
518 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
519 | 経頸静脈肝内門脈アクセスセット | 経頸静脈経肝門脈穿刺セット | Cook Japan | カテーテル先端部の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
520 | 歯科用注射針 | テルモ歯科用注射針 | テルモ | 針管折れ | 針管の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
521 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | フランジ部の破損 | なし | 外国 | 1
522 | 静脈用カテーテルアダプタ | インターリンク・カニューラ | 日本ベクトン・ディッキンソン | カニューラ破損 | 血圧及び心拍数の低下 | 外国 | 1 | 情報提供
523 | 食道用バルーンカテーテル | COOK食道拡張用バルーンダイレーター | Cook Japan | なし | 食道穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
524 | 食道用バルーンカテーテル | COOK食道拡張用バルーンダイレーター | Cook Japan | なし | 食道穿孔、皮下気腫、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
525 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
526 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 一部体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
527 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
528 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
529 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
530 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS HT ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
531 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
532 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
533 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、冠動脈穿孔、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
534 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
535 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
536 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
537 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、血栓症、心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
538 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、追加処置 | 外国 | 2 | 情報提供
539 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂の可能性 | ガイドワイヤー体内遺残の可能性、冠動脈閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
540 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | コーティングの剥離 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
541 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | 抵抗 | 手技の遅滞 | 外国 | 2 | 情報提供
542 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
543 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの破断 | ガイドワイヤー体内遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
544 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
545 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク アドバンス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
546 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサル Ⅱ ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | コーティングの剥離 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
547 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | ガイドワイヤー先端の断裂 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
548 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー離断部の体内遺残、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
549 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | ガイドワイヤーの破断 | ガイドワイヤー破断片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
550 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤーの破断 | ガイドワイヤー破断片の体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
551 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 不明 | 血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
552 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | 腸骨動脈の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
553 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ラジフォーカスイントロデューサーⅡH | テルモ | 不明 | 血管穿孔、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
554 | 深部体腔創傷被覆・保護材 | ハイドロサイト キャビティ | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 多孔性フィルムの破れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
555 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ぺリセーフ | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテルの破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
556 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 本体の分離、ジョーの開閉困難 | 縫合不全 | 外国 | 1 | 回収（改修）
557 | 単回使用注射用針 | B-D ディスポーザブル注射針 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
558 | 単回使用注射用針 | B-D ディスポーザブル注射針 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 眼内炎 | 外国 | 5 | 情報提供
559 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤー離断 | ワイヤー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
560 | 単回使用汎用サージカルドレープ | アイオバン 手術用ドレープ | スリーエム ヘルスケア | なし | 皮膚剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
561 | 単回使用汎用サージカルドレープ | ステリ・ドレープ 手術用ドレープ | スリーエム ヘルスケア | なし | 皮膚剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
562 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | ドレナージカテーテルの抜去困難 | スーチャーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
563 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | ドレナージカテーテルの抜去不可 | 追加処置による手技時間の延長、ドレナージカテーテルの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
564 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | ポルジェス フォリシルカテーテルⅢ | コロプラスト | カテーテル先端欠損 | 尿道損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
565 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | なし | 右腸骨動脈の損傷及び閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
566 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | イントロデューサー先端部の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
567 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの破損 | ガイドワイヤー小片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
568 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤー離断部の体内遺残、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
569 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | カテーテルの体内での離断・脱落 | 手技の延長、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
570 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | サイドアームバルブの破損 | 再手技の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
571 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シース及びガイドワイヤーの一部体内脱落 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
572 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの挿入困難 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
573 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの破損 | 緊急手術 | 外国 | 1 | 情報提供
574 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの破損、アンラベル | 入院、追加手技（離断物の抜去） | 外国 | 1 | 情報提供
575 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの離脱 | 血管裂傷、外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
576 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
577 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの離断 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
578 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの離断 | 出血性合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
579 | 中心循環系血管造影用カテーテル | グライドキャスⅡ | テルモ | カテーテルの切断 | カテーテル切断片を外科手術により摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
580 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 腸管穿孔 | 外国 | 1
581 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 敗血症 | 外国 | 2
582 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | 青色シャフトの断裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
583 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ドライブケーブルの断線（遠位側） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
584 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ドライブケーブルの断線の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
585 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プレッシャワイヤ サルタス | セント・ジュード・メディカル | ガイドワイヤー先端部の断裂 | 血管解離、血管閉塞、心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
586 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | ワイヤーループの離断 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
587 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | クック CVP カテーテルセット | Cook Japan | カテーテルの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
588 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | 胃空腸瘻用カテーテルセット | Cook Japan | スーチャーが伸びた疑い | 胃腹壁間離解、腹膜炎、開腹手術 | 外国 | 1 | 情報提供
589 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | 胃空腸瘻用カテーテルセット | Cook Japan | スーチャーが伸びた疑い | 腹膜炎、胃腹壁間離解、胃瘻造設部穿孔の疑い、好中球減少、頻脈、腹部内ガス、遊離液体、腸浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
590 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | 胃空腸瘻用カテーテルセット | Cook Japan | 不明 | 血腫、敗血症、瘻孔周囲の壊死、潰瘍化、排膿及び開腹手術 | 外国 | 1 | 情報提供
591 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル | Cook Japan | シースからのバスケットの離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
592 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル | Cook Japan | バスケットワイヤーの離脱 | バスケットワイヤーの体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
593 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ATB血管拡張用バルーンカテーテル | Cook Japan | バルーンの破裂 | 大腿動脈穿刺孔の外科手術による修復 | 外国 | 1 | 情報提供
594 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーンの離断 | バルーン体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
595 | バルーン拡張式弁形成術用カテーテル | イノウエ・バルーン | 東レ | バルーン部の異常膨張 | 僧帽弁逆流の発生による僧帽弁置換術実施 | 外国 | 1 | 情報提供
596 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | カテーテルの移動 | 追加手術（カテーテルの抜去） | 外国 | 1 | 情報提供
597 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
598 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 血管閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
599 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 血管閉塞、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
600 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 血管閉塞、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
601 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 後腹膜血腫、低血圧 | 外国 | 1 | 情報提供
602 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドの破損 | 断裂片の遺残、血腫、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
603 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドの破損 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
604 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフミス・フットの破損 | 外科処置、断裂片の体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
605 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | シースの破損 | 外科処置、断裂片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
606 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 前部カフミス | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
607 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
608 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難、フットの収納不全 | 血管損傷、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
609 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
610 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
611 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 断裂片遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
612 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 感染症 | 外国 | 7 | 情報提供
613 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 大腿動脈閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
614 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテルが抜けた可能性 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
615 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテルが抜けた可能性 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
616 | プラズマガス滅菌器 | ステラッドNX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 他社製被滅菌物(胆道ファイバースコープ)の破損部分の体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
617 | 麻酔用滅菌済み穿刺針 | UNIEVER穿刺針 | ユニシス | 不明 | 脊髄くも膜下麻酔後頭痛 | 外国 | 6 | 情報提供
618 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | S状結腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
619 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 息切れ | 外国 | 1 | 情報提供
620 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 完全腸閉塞、異物巨細胞反応 | 外国 | 1 | 情報提供
621 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 胆汁漏出、胆汁腹膜滲出液 | 外国 | 1 | 情報提供
622 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 腸管皮膚瘻、膿瘍 | 外国 | 2 | 情報提供
623 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 腹腔内液貯留 | 外国 | 15 | 情報提供
624 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 癒着、小腸からの漏出 | 外国 | 1
625 | 輪状甲状膜切開キット | 気道アクセス用デバイス | Cook Japan | 導入用ダイレーターの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
626 | 輪状甲状膜切開キット | 気道アクセス用デバイス | Cook Japan | 不明 | 腕頭動脈損傷、動脈性出血、反回神経切断、閉塞性血栓、脳卒中、脳浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供