## フォーマット
■節電行動計画（1枚目）
医療 施設名 | [7 empty] | 病床数
都県名 |  |  |  | 住所 （病院）
担当者 （部署） |  |  |  | 担当者 連絡先 | 直通電話
メールアドレス
開設 主体名
都県名 |  |  |  | 住所
担当者 （部署） |  |  |  | 担当者 連絡先 | 直通電話
メールアドレス
|  |  | 制限緩和適用前 |  |  |  | 制限緩和適用後
契約電力量 |  | 需要設備番号 | 指定電力の値 |  | 使用制限率 | 使用できる電力の限度 | 使用制限率 | 使用できる電力の限度(a)
自主的な取組による目標と結果 |  |  | 目標使用予定電力（b） |  |  | 目標電力削減率（c） | 今夏の最大電力量（結果）
節電対策メニュー
[9 empty] | 実施予定 | 実行 確認
５つの基本アクションは原則として全て実施をお願いします
照 明 | ①事務室の照明を間引きする。 【具体的内容： 】 | [7 empty] | ◎
| ②使用していないエリア（外来部門、診療部門の診療時間外など）は消灯を徹底する。 【具体的内容： 】 | [7 empty] | ◎
空 調 | ③病棟、外来、診療部門（検査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 【具体的内容： 】 | [7 empty] | ◎
| ④使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。 【具体的内容： 】 | [7 empty] | ◎
| ⑤日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 【具体的内容： 】 | [7 empty] | ◎
[9 empty] | 日付 | 日付
※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。
■節電行動計画（2枚目）
[9 empty] | 実施予定 | 実行 確認
さらに可能な限り下記のメンテナンスや日々の節電努力もお願いします
節 電 啓 発 | ⑥節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 【具体的内容： 】
⑦節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務長など)と関係部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的に実施する。 【具体的内容： 】
⑧医療機関の関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 【具体的内容： 】
照 明 | ⑨従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やＬＥＤ照明に交換する。 【具体的内容： 】
⑩病棟では可能な限り天井照明を消灯する。 【具体的内容： 】
空 調 | ⑪室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らし冷房効率をあげるため)。 【具体的内容： 】
⑫フィルターを定期的に清掃する。 【具体的内容： 】
⑬搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。 【具体的内容： 】
⑭電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有する場合はそちらを優先運転する。 【具体的内容： 】
コンセント 動力 | ⑮調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 【具体的内容： 】
⑯電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 【具体的内容： 】
⑰温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 【具体的内容： 】
⑱自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。 【具体的内容： 】
その他 | ⑲デマンド監視装置の設定を契約電力以下とし、警報発生時に予め定めた節電対策を実施する。 【具体的内容： 】
⑳コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 【具体的内容： 】
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
[9 empty] | 日付 | 日付
※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。

## 記載例（１）
■節電行動計画（1枚目）
医療 施設名 | ○○病院 | [6 empty] | 病床数 | 420床
都県名 | 東京都 |  |  | 住所 （病院） | 東京都新宿区…
担当者 （部署） | ◆◆ ◆◆ （○○病院●●課） |  |  | 担当者 連絡先 | 直通電話 | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | メールアドレス | ****@****.**
開設 主体名 | ○○医療法人○○会
都県名 | 東京都 |  |  | 住所 | 東京都千代田区…
担当者 （部署） | ◆◆ ◆◆ |  |  | 担当者 連絡先 | 直通電話 | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | メールアドレス | ****@****.**
|  |  | 制限緩和適用前 |  |  |  | 制限緩和適用後
契約電力量 |  | 需要設備番号 | 指定電力の値 |  | 使用制限率 | 使用できる電力の限度 | 使用制限率 | 使用できる電力の限度(a)
１２００kw |  | A00a00000 | １２００kw |  | 0.85 | １０２０kw | 1 | １２００kw
自主的な取組による目標と結果 |  |  | 目標使用予定電力（b） |  |  | 目標電力削減率（c） | 今夏の最大電力量（結果）
|  |  | １１５２kw |  |  | 4%
節電対策メニュー
[10 empty] | 実施予定 | 実行 確認
５つの基本アクションは原則として全て実施をお願いします
照 明 | ①事務室の照明を間引きする。 【具体的内容：事務室の照明を半分程度消灯する。 】 | [8 empty] | ◎
| ②使用していないエリア（外来部門、診療部門の診療時間外など）は消灯を徹底する。 【具体的内容：外来診察終了後の診察室、使用していない処置室、不在の医局等の照明を消灯する。】 | [8 empty] | ◎
空 調 | ③病棟、外来、診療部門（検査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 【具体的内容：病棟、外来、診療部門は26℃、厨房、管理部門は28℃に冷房温度を設定する。 】 | [8 empty] | ◎
| ④使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。 【具体的内容：外来診察終了後の診察室、使用していない処置室、不在の医局等の空調を停止する。】 | [8 empty] | ◎
| ⑤日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 【具体的内容：南側に面した病室の窓に遮熱フィルムを装着する。 】 | [8 empty] | ◎
[10 empty] | 日付 | 日付
2011-06-24
※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。
■節電行動計画（2枚目）
[10 empty] | 実施予定 | 実行 確認
さらに可能な限り下記のメンテナンスや日々の節電努力もお願いします
節 電 啓 発 | ⑥節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 【具体的内容：毎日、朝礼等で節電目標と具体策を確認する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑦節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務長など)と関係部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的に実施する。 【具体的内容：節電対策委員会を組織して、定期的に節電対策を点検し、実施状況を確認する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑧医療機関の関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 【具体的内容：全職員に対して家庭での効果的な節電方法を情報提供する。 】 | [8 empty] | ○
照 明 | ⑨従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やＬＥＤ照明に交換する。 【具体的内容：施設内の従来型蛍光灯の半分を高効率蛍光灯に交換する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑩病棟では可能な限り天井照明を消灯する。 【具体的内容：病棟の天井照明を4分の1程度間引きする。 】 | [8 empty] | ○
空 調 | ⑪室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らし冷房効率をあげるため)。 【具体的内容：換気ファンを日中２時間停止させ、外気の取り入れ量を減らす。 】 | [8 empty] | ○
| ⑫フィルターを定期的に清掃する。 【具体的内容：全ての空調のフィルターを2週間に１度の頻度で清掃する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑬搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。 【具体的内容：扉の開閉を徹底し、風除けのビニールカーテンを設置する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑭電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有する場合はそちらを優先運転する。 【具体的内容：ガスによる空調運転を優先的に使用する。 】 | [8 empty] | ○
コンセント 動力 | ⑮調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 【具体的内容：冷蔵庫の設定を「弱冷」にする。 】 | [8 empty] | ○
| ⑯電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 【具体的内容：電気式のオートクレーブに詰め込みすぎないよう工夫する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑰温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 【具体的内容：温水洗浄便座は1/3を停止、エアタオルは全て停止しペーパータオルを常備する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑱自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。 【具体的内容：自動販売機の管理者の協力の下、売店の開店時間は自動販売機の使用を中止する。 】 | [8 empty] | ○
その他 | ⑲デマンド監視装置の設定を契約電力以下とし、警報発生時に予め定めた節電対策を実施する。 【具体的内容：デマンド監視装置を契約電力量から5％減少させた数値に設定する。 】 | [8 empty] | ○
| ⑳コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 【具体的内容：コージェネレーション設備を発電優先で運転する。 】 | [8 empty] | ○
| ㉑（例）電気使用制限時間以外の時間を有効活用するため、診療開始時間を１時間前倒しにする。 | [8 empty] | ○
| ㉒ | [8 empty] | －
| ㉓ | [8 empty] | －
| ㉔ | [8 empty] | －
| ㉕ | [8 empty] | －
[10 empty] | 日付 | 日付
2011-06-24
※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。
自由記述欄（５つまで）
記載例 １回目提出分
記載例 １回目提出分

## 記載例（２）
■節電行動計画（1枚目）
医療 施設名 | ○○病院 | [6 empty] | 病床数 | 420床
都県名 | 東京都 |  |  | 住所 （病院） | 東京都新宿区…
担当者 （部署） | ◆◆ ◆◆ （○○病院●●課） |  |  | 担当者 連絡先 | 直通電話 | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | メールアドレス | ****@****.**
開設 主体名 | ○○医療法人○○会
都県名 | 東京都 |  |  | 住所 | 東京都千代田区…
担当者 （部署） | ◆◆ ◆◆ |  |  | 担当者 連絡先 | 直通電話 | 03-XXXX-XXXX
[5 empty] | メールアドレス | ****@****.**
|  |  | 制限緩和適用前 |  |  |  | 制限緩和適用後
契約電力量 |  | 需要設備番号 | 指定電力の値 |  | 使用制限率 | 使用できる電力の限度 | 使用制限率 | 使用できる電力の限度(a)
１２００kw |  | A00a00000 | １２００kw |  | 0.85 | １０２０kw | 1 | １２００kw
自主的な取組による目標と結果 |  |  | 目標使用予定電力（b） |  |  | 目標電力削減率（c） | 今夏の最大電力量（結果）
|  |  | １１５２kw |  |  | 4% | １１２０ｋｗ
節電対策メニュー
[10 empty] | 実施予定 | 実行 確認
５つの基本アクションは原則として全て実施をお願いします
照 明 | ①事務室の照明を間引きする。 【具体的内容：事務室の照明を半分程度消灯する。 】 | [8 empty] | ◎ | ○
| ②使用していないエリア（外来部門、診療部門の診療時間外など）は消灯を徹底する。 【具体的内容：外来診察終了後の診察室、使用していない処置室、不在の医局等の照明を消灯する。】 | [8 empty] | ◎ | ○
空 調 | ③病棟、外来、診療部門（検査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 【具体的内容：病棟、外来、診療部門は26℃、厨房、管理部門は28℃に冷房温度を設定する。 】 | [8 empty] | ◎ | ○
| ④使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。 【具体的内容：外来診察終了後の診察室、使用していない処置室、不在の医局等の空調を停止する。】 | [8 empty] | ◎ | ○
| ⑤日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 【具体的内容：南側に面した病室の窓に遮熱フィルムを装着する。 】 | [8 empty] | ◎ | ○
[10 empty] | 日付 | 日付
[10 empty] | 2011-06-24 | 2011-09-29
※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。
■節電行動計画（2枚目）
[10 empty] | 実施予定 | 実行 確認
さらに可能な限り下記のメンテナンスや日々の節電努力もお願いします
節 電 啓 発 | ⑥節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 【具体的内容：毎日、朝礼等で節電目標と具体策を確認する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑦節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務長など)と関係部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的に実施する。 【具体的内容：節電対策委員会を組織して、定期的に節電対策を点検し、実施状況を確認する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑧医療機関の関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 【具体的内容：全職員に対して家庭での効果的な節電方法を情報提供する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
照 明 | ⑨従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やＬＥＤ照明に交換する。 【具体的内容：施設内の従来型蛍光灯の半分を高効率蛍光灯に交換する。 】 | [8 empty] | ○ | ×
| ⑩病棟では可能な限り天井照明を消灯する。 【具体的内容：病棟の天井照明を4分の1程度間引きする。 】 | [8 empty] | ○ | ○
空 調 | ⑪室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らし冷房効率をあげるため)。 【具体的内容：換気ファンを日中２時間停止させ、外気の取り入れ量を減らす。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑫フィルターを定期的に清掃する。 【具体的内容：全ての空調のフィルターを2週間に１度の頻度で清掃する。 】 | [8 empty] | ○ | ×
| ⑬搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。 【具体的内容：扉の開閉を徹底し、風除けのビニールカーテンを設置する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑭電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有する場合はそちらを優先運転する。 【具体的内容：ガスによる空調運転を優先的に使用する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
コンセント 動力 | ⑮調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 【具体的内容：冷蔵庫の設定を「弱冷」にする。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑯電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 【具体的内容：電気式のオートクレーブに詰め込みすぎないよう工夫する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑰温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 【具体的内容：温水洗浄便座は1/3を停止、エアタオルは全て停止しペーパータオルを常備する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑱自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。 【具体的内容：自動販売機の管理者の協力の下、売店の開店時間は自動販売機の使用を中止する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
その他 | ⑲デマンド監視装置の設定を契約電力以下とし、警報発生時に予め定めた節電対策を実施する。 【具体的内容：デマンド監視装置を契約電力量から5％減少させた数値に設定する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ⑳コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 【具体的内容：コージェネレーション設備を発電優先で運転する。 】 | [8 empty] | ○ | ○
| ㉑（例）電気使用制限時間以外の時間を有効活用するため、診療開始時間を１時間前倒しにする。 | [8 empty] | ○ | ○
| ㉒ | [8 empty] | －
| ㉓ | [8 empty] | －
| ㉔ | [8 empty] | －
| ㉕ | [8 empty] | －
[10 empty] | 日付 | 日付
[10 empty] | 2011-06-24 | 2011-09-29
※この様式は経済産業省より提示された「小口需要家の節電行動計画の標準フォーマット」をもとに作成されたものです。
自由記述欄（５つまで）
記載例 ２回目提出分
記載例 ２回目提出分