## 1
分類（１） ： 画像診断機器 （７件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成22年3月31日現在 | チェックフラグ | 一般的名称フリガナ | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧一般的名称コード
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | イドウガタデジタルシキハンヨウイッタイガタエックスセントウシシンダンソウチ | メドトロニックソファモアダネック | O-armイメージングシステム | 020204006
2 | 循環器用超音波画像診断装置 | ボルケーノs5 イメージング システム | ボルケーノ・ジャパン | プリンター電源から異臭が発生 | なし | 国内 | 1 |  | N | ジュンカンキヨウチョウオンパガゾウシンダンソウチ | ボルケーノジャパン | ボルケーノs5イメージングシステム | 021004027
3 | 循環器用超音波画像診断装置 | ボルケーノs5 イメージング システム | ボルケーノ・ジャパン | 電源ケーブルのショートによる発煙及び異臭発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ジュンカンキヨウチョウオンパガゾウシンダンソウチ | ボルケーノジャパン | ボルケーノs5イメージングシステム | 021004027
4 | 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 | ボディーフィックス | エレクタ | なし | 皮膚のかゆみ、色素沈着 | 国内 | 1 |  | N | ゼンシンガゾウシンダン・ホウシャセンチリョウヨウカンジャタイイコテイグ | エレクタ | ボディーフィックス | 040402000
5 | 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 | ボディーフィックス | エレクタ | なし | 両側橈骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ゼンシンガゾウシンダン・ホウシャセンチリョウヨウカンジャタイイコテイグ | エレクタ | ボディーフィックス | 040402000
6 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 |  | N | イドウガタデジタルシキハンヨウイッタイガタエックスセントウシシンダンソウチ | メドトロニックソファモアダネック | O-armイメージングシステム | 020204006
7 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 磁気共鳴イメージング装置 MAGNEX ECLIPSシリーズ | 島津製作所 | RFコイル接続部の焼損 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修） | N | チョウデンドウジシャクシキゼンシンヨウエムアールソウチ | シマヅセイサクショ | ジキキョウメイイメージングソウチMAGNEXECLIPSシリーズ | 021204003