## 7
分類（７） ： 眼科用機器 （１８２件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成22年3月31日現在 | チェックフラグ | 一般的名称フリガナ | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧一般的名称コード
1768 | 後房レンズ | テクニス ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 眼内レンズ支持部が眼内レンズ光学部に固着する | なし | 国内 | 5 | 回収（改修） | N | コウボウレンズ | エイエムオージャパン | テクニスワンピース | 140214022
1769 | 後房レンズ | エタニティー | 参天製薬 | 眼内レンズ欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | サンテンセイヤク | エタニティー | 140214022
1770 | 後房レンズ | 参天ワンピース眼内レンズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損(前方、後方支持部両方） | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | サンテンセイヤク | サンテンワンピースガンナイレンズ | 140214022
1771 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | 視力低下 | 国内 | 1 |  | N | コウボウレンズ | ニホンアルコン | アルコンアクリソフUVコウボウレンズ | 140214022
1772 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | 視力低下、霧視、羞明 | 国内 | 1 |  | N | コウボウレンズ | ニホンアルコン | アルコンアクリソフUVコウボウレンズ | 140214022
1773 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ急速発射、支持部と光学部の密着 | チン小帯断裂、レンズ固定不良、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ニホンアルコン | アルコンアクリソフナチュラルシングルピース | 140214022
1774 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部破損 | 視力低下、術後視力の立ち上がりが悪い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ニホンアルコン | アルコンアクリソフナチュラルシングルピース | 140214022
1775 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 色覚異常 | 国内 | 2 |  | N | コウボウレンズ | ニホンアルコン | アルコンアクリソフナチュラルシングルピース | 140214022
1776 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 |  | N | コウボウレンズ | ニホンアルコン | アルコンアクリソフナチュラルシングルピース | 140214022
1777 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1778 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 5 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1779 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下、眼底視認性低下 | 国内 | 3 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1780 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 112 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1781 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視、眼底視認性低下 | 国内 | 16 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1782 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1783 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視、視力低下、コントラスト感度低下 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1784 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視、視力低下、眼底視認性低下 | 国内 | 13 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1785 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視、羞明 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1786 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー、2ウィーク アキュビュー (バイフォーカル)、2ウィーク アキュビュー (トーリック) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 国内 | 6 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | ジョンソンエンドジョンソン | 2ウィーク アキュビュー、2ウィーク アキュビュー (バイフォーカル)、2ウィーク アキュビュー (トーリック) | 240800002
1787 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | マンスウエア | トーメー | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | トーメー | マンスウエア | 240800002
1788 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | キズ | 角膜潰瘍、角膜炎（内皮炎）、虹彩炎 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウコンタクトレンズ | トウレ | ブレス・オー | 240800002
1789 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | 汚れ、キズ | 角膜潰瘍、眼痛 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウコンタクトレンズ | トウレ | ブレス・オー | 240800002
1790 | 再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ | エンジェルカラー | アジアネットワークス | 不明 | 角膜混濁、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供 | Y | サイシヨウカノウナヒシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | アジアネットワークス | エンジェルカラー | 240806004
1791 | 再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ | キャンディーマジック | El Dorado | なし | 結膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供 | Y | サイシヨウカノウナヒシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | エルドラド | キャンディーマジック | 240806004
1792 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | レンズ混濁 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | コウボウレンズ | ボシュロムジャパン | ハイドロヴューガンナイレンズ | 140214022
1793 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー アドバンス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | ジョンソンエンドジョンソン | アキュビューアドバンス | 240800002
1794 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | ジョンソンエンドジョンソン | アキュビューオアシス | 240800002
1795 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メダリスト プラス | ボシュロム・ジャパン | 使用に伴う変色 | 角膜潰瘍、視力不良 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシリョクホセイヨウイロツキコンタクトレンズ | ボシュロムジャパン | メダリストプラス | 240800002