## ⑦
分類（７） ： 眼科用機器 （２９件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
2247 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 国内 | 2 | 情報提供
2248 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス(乱視用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
2249 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | 汚れおよびカビの付着、複数のキズ | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
2250 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン a | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
2251 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製造助剤成分の残留 | 角膜上皮剥離 | 国内 | 1 | 回収（改修）
2252 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製造助剤成分の残留 | 角膜上皮欠損 | 国内 | 2 | 回収（改修）
2253 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製造助剤成分の残留 | 角膜潰瘍 | 国内 | 9 | 回収（改修）
2254 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製造助剤成分の残留 | 心肺停止 | 国内 | 1 | 回収（改修）
2255 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製造助剤成分の残留 | 角膜びらん | 国内 | 1 | 回収（改修）
2256 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜びらん | 国内 | 1 | 情報提供
2257 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
2258 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 真菌性角膜炎 | 外国 | 3 | 情報提供
2259 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー アドバンス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 真菌性角膜炎 | 外国 | 2 | 情報提供
2260 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 真菌性角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2261 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メニコン Z | メニコン | なし | 角膜膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
2262 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 細菌性角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供