## 分類（２）
分類（２） ： 生体監視・臨床検査機器等 （３５件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
16 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | 内視鏡的摘出の試み、開腹手術による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
18 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
19 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的摘出の試み、腹痛、下痢 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的摘出、腹痛、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的摘出の試み、外科手術による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | グルコース分析装置 | スタットストリップ エクスプレス EJ | ノバ・バイオメディカル | 偽高値 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 絶縁部の破損 | 破損したビークの遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 MH-370 T1101 把持鉗子Φ5mm （鋸歯型、ラチェット付） | オリンパスメディカルシステムズ | 鉗子先端部の脱落 | 再手術による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | SN鏡視下手術器械（鉗子） | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端破損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 細径内視鏡用クランプ | ニチオン | 把持部部品破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 人体開口部単回使用体温計プローブ | サフィードシリコーンバルーンカテーテル温度センサー付 | テルモ | MRIの影響によるケーブル・コネクターの発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 他覚式聴力検査装置 | エイベア | ガデリウス | 不明 | 呼吸停止 | 国内 | 1
31 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエン ジャパン | なし | センサー装着部位に潰瘍を形成した | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の脱落 | 回収のための追加措置 | 国内 | 2 | 情報提供
34 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XP260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 食道穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260AZシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260Aシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | なし | 心不全 | 外国 | 1 | 情報提供
38 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 誤嚥 | 内視鏡的摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
39 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 穿孔、外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
40 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 不明 | 死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
41 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CS-2100i | シスメックス | 凝固曲線エラー未検知によるAPTT誤測定 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
42 | 組織収納サック | アンカー組織回収バッグ | メディカルリーダース | サポートワイヤー左部分根元の破損とサポートワイヤー遺残 | 腹部違和感及び外科的抜去 | 外国 | 1 | 回収（改修）
43 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 滅菌パックのシール剥がれの可能性 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
44 | 単回使用心電用電極 | レッド ダット モニタリング電極 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 皮膚障害 | 外国 | 1 | 情報提供
45 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | COOK 生検ブラシ (A) | Cook Japan | ブラシ先端部の離断 | ブラシ先端部の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
46 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | ナイフの離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
47 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ EG-2990i | HOYA | なし | 肺血症 | 外国 | 1 | 情報提供
48 | ビデオ軟性大腸鏡 | ペンタックス ビデオ大腸スコープ EC-3490Kシリーズ（L） | HOYA | なし | 肺血症 | 外国 | 1 | 情報提供