## ⑤
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （２４６件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
3350 | 医科用捲綿子 | 鼻腔用BRスワブE | シン・コーポレイション | 不明 | 蕁麻疹様の発疹の出現 | 国内 | 1 | 情報提供
3351 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム ［WA22302D ループ型電極24Fr.（12°用Mサイズ、電解質溶液下レゼクト用）］ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 膀胱穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
3352 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 2 | 回収（改修）
3353 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3354 | 一般的電気手術器 | ハイフリケーター2000 | 小林メディカル | なし | 対極板装着部（右臀部）の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3355 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 先端の電極部分の折損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
3356 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3357 | 関節手術用器械 | パスウェイ手術器械(LCS) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 国内 | 2 | 情報提供
3358 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 機器先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3359 | 関節手術用器械 | プリマロック インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
3360 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | バリの発生 | 切傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3361 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 不明 | 肺塞栓による心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
3362 | 関節手術用器械 | 膝関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3363 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ急速発射 | 後嚢破損、続発緑内障 | 国内 | 1 | 情報提供
3364 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | RFアブレーション装置 | 日本ライフライン | 高周波出力の異常停止 | オペ時間の延長 | 国内 | 1 | 回収（改修）
3365 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3366 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3367 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 内部部品破損による製品の発熱 | 患者の唇に熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3368 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 内部部品破損による製品の発熱 | 患者の右口角部に熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3369 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 過熱 | 術者医師左手掌の１から２度の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3370 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 過熱 | 術者医師の左手掌の軽いやけど | 国内 | 1 | 情報提供
3371 | 手術用骨鉗子 | ロンジュール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3372 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良 | 開腹術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
3373 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3374 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3375 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3376 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 膵臓損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3377 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム用手術器械 | 昭和医科工業 | ピン破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3378 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | なし | 術中の棘突起骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
3379 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術中の棘突起骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
3380 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 電子線エネルギーパラメータの変動 | なし | 国内 | 2 | 調査中
3381 | 創外固定器 | ホフマンⅡマイクロ創外固定システム | 日本ストライカー | 創外固定器の緩み | 再固定手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3382 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 大伏在静脈から深部静脈への血栓の伸展（Class3） | 国内 | 4 | 情報提供
3383 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
3384 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
3385 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | シースの離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3386 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | 光ファイバー先端部分が折れた | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
3387 | 体外式結石破砕装置 | リソスコープ | シーメンス・ジャパン | なし | 迷走神経反射 | 国内 | 1 | 情報提供
3388 | 体外式結石破砕装置 | リソスターマルチライン | シーメンス・ジャパン | なし | 下肢の麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
3389 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP鉗子 | 日本アルコン | 鉗子先端部の外れ | 網膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3390 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト | 参天製薬 | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
3391 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3392 | 単回使用血管手術用ストリッパ | 下肢静脈瘤ストリッパー | クリエートメディック | ヘッドの脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3393 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | ドリル先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3394 | 単回使用脊椎手術用器械 | Viper ガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3395 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | ESA 電極 | ジンマー | 先端部品の脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3396 | 単回使用骨手術用器械 | コンプレッションヒッププレートシステム用手術器械 | KiSCO | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3397 | 単回使用骨手術用器械 | PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械（滅菌） | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3398 | 単回使用骨手術用機械 | ハンソンピンシステム用手術器械 | 日本ストライカー | イントロデューサー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3399 | 単回使用骨手術用器械 | 骨接合用器械 | ホリックス | ガイドピンの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3400 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3401 | 単回使用骨手術用器械 | PAKニードル | メドトロニックソファモアダネック | ニードルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3402 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス（スリーブ） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | しびれ | 国内 | 1 | 情報提供
3403 | 超音波処置用能動器具 | 超音波手術システム SonoSurg ソノサージカーブシザースHF 付、ピストルグリップ、Φ5mm×34cm T3905 | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3404 | 超音波処置用能動器具 | 超音波手術システム SonoSurg ソノサージカーブシザースHF 付、ピストルグリップ、Φ5mm×34cm T3905 | オリンパスメディカルシステムズ | プローブ先端の脱落 | 回収のための追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
3405 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3406 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3407 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3408 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のアルミの損傷 | なし | 国内 | 18 | 情報提供
3409 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードルの絶縁被膜損傷 | 熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供
3410 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 8 | 情報提供
3411 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3412 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤 | 国内 | 2 | 情報提供
3413 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の脱落 | なし | 国内 | 13 | 情報提供
3414 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ハンドスイッチの出力不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3415 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
3416 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
3417 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョー下部の電極剥がれ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3418 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3419 | 電気パッド加温装置 | スマートケア患者保温システム | アイ・エム・アイ | ブランケット温度が高い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3420 | 電気パッド加温装置 | スマートケア患者保温システム | アイ・エム・アイ | ブランケット温度が高い | 軽度熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3421 | 電気パッド加温装置 | スマートケア患者保温システム | アイ・エム・アイ | ブランケット温度が高い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
3422 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHA システム | 日本メドトロニック | 過熱 | 術者医師の左手掌の軽いやけど | 国内 | 1 | 情報提供
3423 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 併用医療機器の過熱 | 術者医師左手掌の１から２度の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3424 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
3425 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3426 | 能動型自動間欠牽引装置 | オルソトラック ラセディア OL-6500 | オージー技研 | 異音の発生 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
3427 | バイポーラ電極 | LAP用バイポーラ鉗子 | アムコ | 絶縁皮膜の脱落 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
3428 | バイポーラ電極 | エルベVIO用アクセサリ | アムコ | バイポーラ電極の部品脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3429 | バイポーラ電極 | パワー スター シザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 絶縁コーティングの剥がれ | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3430 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 組織穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
3431 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3432 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | 作動停止 | なし | 国内 | 1
3433 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | 手術時間の遅延 | 国内 | 1
3434 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | なし | 国内 | 2 | 調査中
3435 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 装置の誤作動 | 創口熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
3436 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 CV-7000 | ニデック | 輸液チューブの抜け | 角膜白濁 | 国内 | 1 | 情報提供
3437 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 不明 | 創口熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3438 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ニューマティックハンドピースDSP | 日本アルコン | 手術中に先端部が外れた | 網膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3439 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢裂孔、術翌日に視力が出ない | 国内 | 1 | 調査中
3440 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 創口熱傷 | 国内 | 5 | 調査中
3441 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 灌流不全 | 角膜内皮障害、視力低下、網膜剥離のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3442 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | バーサパルスセレクト 80:100 | 日本ルミナス | 不明 | 気道熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3443 | 汎用冷凍手術ユニット | 冷凍手術器 CryoHit | 日立メディコ | 冷凍範囲が予定範囲まで拡大しなかった | 腎・肝機能の低下 | 国内 | 1 | 情報提供
3444 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
3445 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3446 | 婦人科用剥離子 | ソフトサイト | ソフトメディカル | なし | 子宮鏡による除去 | 国内 | 1 | 情報提供
3447 | 骨手術用器械 | 3.5/4.0 システム インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3448 | 骨手術用器械 | バイオプレート インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 刃先の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3449 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | シンセス | スクリュー抜去用器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3450 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | シンセス | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3451 | 骨手術用器械 | CHS手術器械 | ジンマー | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3452 | 骨手術用器械 | SN 骨手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ガイドボルトの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3453 | 骨手術用器械 | マルチホールネイルシステム用手術器械 | ナカシマメディカル | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3454 | 骨手術用器械 | MDM コンプレッション ヒップ スクリュー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 工具の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3455 | 骨手術用器械 | MDM手術用ドリルビット | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | メタローシスの恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
3456 | 骨手術用器械 | SPSプレートシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3457 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ガイドワイヤーハンドルの弛み | ガイドワイヤーによる術者の負傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3458 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3459 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ラグスクリュー用スリーブの発熱 | 創部の熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3460 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | インサーター先端部の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3461 | 骨手術用器械 | 頭蓋リファレンスアレイキット | ブレインラボ | スクリューの破損 | 施術痕が発生 | 国内 | 1 | 情報提供
3462 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | ラグスクリューレンチシャフトのツメ折損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
3463 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3464 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3465 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
3466 | アプライヤ | リガクリップ アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後出血の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
3467 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 回収（改修）
3468 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
3469 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コードの破損 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3470 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3471 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3472 | 架台式手術用顕微鏡 | ライカ M844/M820 架台式手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | アームの落下 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
3473 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | VISX エキシマレーザーシステム | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 角膜拡張（症） | 外国 | 1 | 情報提供
3474 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アドバンスト フェムトセカンド レーザー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 角膜浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
3475 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アドバンスト フェムトセカンド レーザー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 乱視 | 外国 | 1
3476 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | イントラレースFSレーザー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 角膜浮腫、デスメ膜剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
3477 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | イントラレースFSレーザー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 前房穿孔 | 外国 | 1
3478 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | イントラレースFSレーザー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 手術遅延 | 外国 | 1
3479 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 機器の折損 | 創部拡大と骨開窓 | 外国 | 1 | 情報提供
3480 | 関節手術用器械 | VANGURD ジェネラル2 | バイオメット・ジャパン | ドリルピンの折損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
3481 | 関節手術用器械 | テーパーロック ヒップシステム | バイオメット・ジャパン | ブローチハンドルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3482 | 関節手術用器械 | ニージェネラル3 | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
3483 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3484 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3485 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 感電 | 外国 | 1 | 情報提供
3486 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3487 | 止血用押圧器具 | フェモストップIIプラス | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 再出血、止血不全 | 外国 | 1 | 情報提供
3488 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3489 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ボールチップフィーラーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3490 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3491 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ペディクルプローブの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
3492 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | X線管ジェネレータの発火 | 火災の可能性 | 外国 | 1 | 回収（改修）
3493 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | X線管ジェネレータからの発煙 | 火災の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
3494 | 線形加速器システム | プリサイス トリートメントシステム | エレクタ | ガントリーからの発煙 | 火災の可能性 | 外国 | 1 | 調査中
3495 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定器 | 小林メディカル | 固定不良およびボルトの脱落 | 麻酔下での創外固定器の交換 | 外国 | 1 | 情報提供
3496 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 左房後壁からの出血 | 外国 | 1 | 情報提供
3497 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のアルミの損傷 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
3498 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極版のアルミの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3499 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフのガイド位置からの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3500 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | オーディオフットスイッチ基盤の短路 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3501 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 本体破損および意図しない出力 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3502 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフのガイド位置からの外れ | 開腹手術への術式の移行 | 外国 | 1 | 情報提供
3503 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
3504 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 胃穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
3505 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
3506 | 電動式整形外科用セメント除去器具 | ウルトラドライブ 滅菌済み | バイオメット・ジャパン | ディスクドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3507 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3508 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 3 | 情報提供
3509 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3510 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | ディスプレイの通信エラー | なし | 外国 | 1
3511 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリンコンパクト | エイエムオー・ジャパン | 作動停止 | なし | 外国 | 4
3512 | 白内障・硝子体手術装置 | フェイコ・ハンドピース | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | なし | 外国 | 1
3513 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | フットペダルの通信不良 | なし | 外国 | 1
3514 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | なし | 外国 | 2
3515 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 吸引圧の低下 | なし | 外国 | 1
3516 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | コネクティングボルトの折損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
3517 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | コネクティングボルトの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3518 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ロールオフが得られなかった | 腫瘍崩壊症候群 | 外国 | 1 | 情報提供