## 分類５
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （1057件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
3767 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 右反回神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3768 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 不正出力 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3769 | 一般的電気手術器 | SYNERGY マリス プレジション バイポーラ コアギュレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3770 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3771 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
3772 | エアパッド加温装置システム | ウォームタッチブロアー モデル5200 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3773 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
3774 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3775 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ M525 F50 | ライカマイクロシステムズ | 照明の消灯 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
3776 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ M844/M820 可搬型手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | 鏡筒の落下 | 口から多少の出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3777 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ Mシリーズ 可搬型手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | なし | 耳介熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3778 | 関節手術用器械 | MA HIP SYSTEM 手術器具 | 京セラメディカル | ブローチトライアルの大腿骨髄腔からの抜去困難 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3779 | 関節手術用器械 | Global人工肩関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | CTAリセクションクランプの破損 | 体内遺残、摘出術 | 国内 | 1 | 情報提供
3780 | 関節手術用器械 | パスウェイ手術器械(LCS) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
3781 | 関節手術用器械 | GENESISⅡ手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ネジ部分の破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3782 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | リーマーによる血管損傷 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3783 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械I | 日本ストライカー | 器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3784 | 関節手術用器械 | トライアスロン用手術器械 | 日本ストライカー | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3785 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 原料シート接合テープの残留 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3786 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 感電 | 国内 | 1 | 情報提供
3787 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用部品 | 泉工医科貿易 | なし | 血管の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3788 | 骨手術用器械 | バイオプレート インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 刃先の破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3789 | 骨手術用器械 | DFN手術器械セット | シンセス | なし | インプラント固定不良 | 国内 | 1 | 情報提供
3790 | 骨手術用器械 | Expert AFN Japanese手術用器械セット | シンセス | 抜去不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3791 | 骨手術用器械 | ガイドワイヤー器械セット | シンセス | ガイドワイヤー折損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
3792 | 骨手術用器械 | ロッキングDRP手術用器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3793 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドリル折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3794 | 骨手術用器械 | MDM コンプレッション ヒップ スクリュー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 不明 | 術中骨折の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
3795 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
3796 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折損 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
3797 | 骨手術用器械 | オプション インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 手術用ドリルビットの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3798 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | ラグスクリューレンチシャフトのツメ折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3799 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3800 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3801 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への以降 | 国内 | 1 | 情報提供
3802 | 処置用対極板 | サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 対極板装着部（右大腿部内側）の熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3803 | 人工関節用トライアル | CUP & HEAD 手術器械 | ジンマー | トライアルインプラントの破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
3804 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セットスクリューインサーターの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3805 | 脊椎手術用器械 | アクソン手術器具器械セット | シンセス | 折損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
3806 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の折損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
3807 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3808 | 線形加速器システム | CLINAC 2100C 医療用リニアック | バリアンメディカルシステムズ | ガントリヘッド部の漏洩防止用鉛版の脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3809 | 挿管用喉頭鏡 | タイムスコ オプティマ喉頭鏡 | ジェイエスエス | 不明 | 口腔内上部裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3810 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
3811 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | EHIT Class3（大伏在静脈から深部静脈への血栓の伸展） | 国内 | 7 | 情報提供
3812 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | シースのハブから発煙を認め、シース先端2～3 cmが無くなっていた | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3813 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3814 | 単回使用関節手術用器械 | ストライカーナビゲーション用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | なし | 再置換術 | 国内 | 1 | 情報提供
3815 | 単回使用関節手術用器械 | バイオメットインスツルメント 滅菌済み | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3816 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3817 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 角膜浮腫、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
3818 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ急速発射 | 隅角からの出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3819 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー＆プレート用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3820 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3821 | 単回使用骨手術用器械 | ライビンガー骨手術器具 | 日本ストライカー | ドリル先端の破損 | 体内遺残、外科手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3822 | 単回使用骨手術用器械 | 骨接合用器械 | ホリックス | ガイドピンの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3823 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | ドリル及びタップ破断 | ドリル及びタップ破断片除去による周囲骨の骨削 | 国内 | 1 | 情報提供
3824 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
3825 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3826 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済み骨手術器械用ブレード | ジンマー | ブレードの破損 | 術野再切開、術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
3827 | 単回使用整形外科用バー | リンバテック 滅菌済み骨手術用バー | ジンマー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3828 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 鋸刃の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3829 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | ドリルビットの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3830 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3831 | 単回使用脊椎手術用器械 | MANTIS K－ワイヤー | 日本ストライカー | Kワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
3832 | 炭酸ガスレーザ | ルミナスレーザー30C | 日本ルミナス | なし | 熱傷（Ⅲ度） | 国内 | 1 | 情報提供
3833 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | コンパートメント症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
3834 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD レスポンス セークエンシャル コンプレッション システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 腓骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
3835 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | ティッシュパッドの破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3836 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3837 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プラグの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3838 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
3839 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3840 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3841 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 高電圧パワーサプライ基板上のトランジスタの焼損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3842 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3843 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
3844 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部の熱傷 | 国内 | 40 | 情報提供
3845 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 穿刺部の熱傷 | 国内 | 4 | 情報提供
3846 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のアルミの損傷 | なし | 国内 | 26 | 情報提供
3847 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ラジオ波発振回路基板上の抵抗の焼損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3848 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 376 | 情報提供
3849 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | パワーサプライ基板上のコンデンサの焼損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3850 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | スイッチの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3851 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値の異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3852 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | なし | 国内 | 15 | 情報提供
3853 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値の異常の疑い | なし | 国内 | 35 | 情報提供
3854 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 30 | 情報提供
3855 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力が上がらない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3856 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードルとチューブの接続部の接着剤の破損 | なし | 国内 | 61 | 情報提供
3857 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のアルミのダメージ | なし | 国内 | 13 | 回収（改修）
3858 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 38 | 情報提供
3859 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 冷却水の還流不全 | なし | 国内 | 26 | 情報提供
3860 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3861 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い、出力系のジョイント部の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3862 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 20 | 情報提供
3863 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のゲルの剥がれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3864 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | エコー下での確認困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3865 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードルの変形 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
3866 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不均一な焼灼 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3867 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル近傍のチューブ破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3868 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードルボディー部からの水漏れ | なし | 国内 | 8 | 情報提供
3869 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
3870 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 起動しない | なし | 国内 | 3 | 情報提供
3871 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 想定範囲以上の焼灼 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3872 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードルの破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
3873 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 穿刺困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3874 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3875 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のゲルの剥がれ | 対極板貼付部の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3876 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの破損 | 対極板貼付部の熱傷、穿刺部の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3877 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | 手技の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
3878 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | 穿刺部の熱傷 | 国内 | 15 | 情報提供
3879 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のアルミの亀裂 | 対極板貼付部の熱傷 | 国内 | 18 | 情報提供
3880 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
3881 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 腫瘍の凝固不全 | 国内 | 1 | 情報提供
3882 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
3883 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 腹腔内出血 | 国内 | 3 | 情報提供
3884 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 胸腔内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3885 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 対極板貼付部の熱傷 | 国内 | 22 | 情報提供
3886 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 穿刺部の熱傷 | 国内 | 5 | 情報提供
3887 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3888 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴが開放しなかった | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3889 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シールが完了しない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3890 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 部品破損の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3891 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ周囲への熱拡散の可能性 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3892 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴから組織を取り外せない | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3893 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴが開放しない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
3894 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3895 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3896 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3897 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血性ショック | 国内 | 1 | 情報提供
3898 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3899 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 頚動脈出血 | 国内 | 1 | 情報提供
3900 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | 患者加温システム ユニークテンプ | アイ・エム・アイ | ブランケットの焼損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3901 | 電動式整形外科用セメント除去器具 | ウルトラドライブ 滅菌済み | バイオメット・ジャパン | ディスクドリルの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
3902 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | ハンドピースの発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3903 | 頭部手術用クランプ | Ｘ線透過多目的ヘッドフレーム | 瑞穂医科工業 | なし | 硬膜外血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
3904 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
3905 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
3906 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による皮膚の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3907 | バイポーラ電極 | パワー スター シザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3908 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3909 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | なし | 肺静脈狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
3910 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 血栓形成 | 国内 | 1 | 情報提供
3911 | バイポーラ電極 | アースロワンド | 日本メディカルネクスト | ワンド先端の電極部の破損 | 体内遺残、摘出手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3912 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | ソブリンの動作停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3913 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
3914 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリンコンパクト | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3915 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 吸引圧の低下 | 水晶体核落下 | 国内 | 1 | 情報提供
3916 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
3917 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 20000レガシー | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 4 | 情報提供
3918 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 3 | 情報提供
3919 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 超音波の出力が弱い | 後嚢破嚢、核落下 | 国内 | 1 | 情報提供
3920 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | バーサパルスセレクト80:100 | 日本ルミナス | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
3921 | 物質併用処置用能動器具 | ラパロスコープ用ABCハンドピース | 日本メディカルネクスト | 不明 | ガス塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
3922 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3923 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 火花の発生 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
3924 | 一般的電気手術器 | Mitek VAPR 3 システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3925 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 煙を出した | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3926 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3927 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | シャフトの部分で折れた | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
3928 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 手術部位の変色 | 外国 | 1 | 情報提供
3929 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
3930 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 術後ふくらはぎの痛みを訴えた | 外国 | 3 | 情報提供
3931 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル5050 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 熱傷（Ⅱ度） | 外国 | 2 | 情報提供
3932 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | VISXエキシマレーザーシステム | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | 情報提供
3933 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アドバンスト フェムトセカンド レーザー | エイエムオー・ジャパン | 中断（ガルボエラー） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3934 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械（ロッキングフェモラルインサーター） | ジンマー | スプリングクリップの破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 4 | 回収（改修）
3935 | 関節手術用器械 | Arcos モジュラー フェモラル リビジョン インスツルメント | バイオメット・ジャパン | ドライバーの折損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
3936 | 関節手術用器械 | ヒップジェネラル インスツルメント2 | バイオメット・ジャパン | リーマー先端部の折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3937 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
3938 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3939 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤 | 外国 | 1 | 情報提供
3940 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷（Ⅱ度） | 外国 | 1 | 情報提供
3941 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
3942 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 対極板貼付部の熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
3943 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 延長軸と電極の接続不良 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3944 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3945 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | なし | 膵液瘻 | 外国 | 3 | 情報提供
3946 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | コネクティングボルトの折損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
3947 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | 破断 | 破損部位の骨内残留 | 外国 | 1 | 情報提供
3948 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | コンパートメント症候群 | 外国 | 1 | 情報提供
3949 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 血腫 | 外国 | 2 | 情報提供
3950 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | KYPHON ボーン・フィラー・デバイス | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術者の手指損傷、感染症の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
3951 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 3 | 情報提供
3952 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | ポート作成後に手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
3953 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 左下腹部・骨盤内炎性膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
3954 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
3955 | 脊椎手術用器械 | Expedium 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ボールチップフィーラーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3956 | 脊椎手術用器械 | Expedium 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タイトナーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3957 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の折損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
3958 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の折損 | 不明 | 外国 | 10 | 情報提供
3959 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 心房後部の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3960 | 単回使用関節手術用器械 | バイオメットインスツルメント 滅菌済み | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3961 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 脳底への穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
3962 | 単回使用メス | フェザーディスポーザブルスカルペル | フェザー安全剃刀 | 先端部分が折れた | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3963 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3964 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
3965 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
3966 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
3967 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
3968 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴが開放しなかった | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3969 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフのガイド位置からの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3970 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3971 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | 出血 | 外国 | 4 | 情報提供
3972 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴが開放しなかった | なし | 外国 | 2 | 情報提供
3973 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴが開放しない | なし | 外国 | 2 | 情報提供
3974 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
3975 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 通電ワイヤーの絶縁被膜の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3976 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 通電ワイヤーの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3977 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 可動側アゴ先端の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
3978 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
3979 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
3980 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
3981 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3982 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
3983 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
3984 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
3985 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3986 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 心房穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
3987 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリンコンパクト | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
3988 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリンコンパクト | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 角膜浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
3989 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
3990 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | フットペダルの作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
3991 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック PC | ボシュロム・ジャパン | 切除不良、吸引不良 | 手術延長（再手術） | 外国 | 1 | 情報提供
3992 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック PC | ボシュロム・ジャパン | 切除不良、空気ライン脱落 | 網膜裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
3993 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 切除不良 | 手術時間延長、視力障害 | 外国 | 1 | 情報提供
3994 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 作動停止 | 脈絡膜出血 | 外国 | 1 | 情報提供
3995 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 核落下、眼内炎、眼圧上昇、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
3996 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 核落下、虹彩誤吸引 | 外国 | 1 | 情報提供
3997 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 外国 | 1 | 情報提供
3998 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
胸部大動脈破裂

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数