## 処置用･施設用機器等
分類（３） ： 処置用・施設用機器等 （1662件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成21年3月31日現在
49 | 圧力モニタリング用チューブセット | 血圧モニタリング・キット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 嵌合部の緩みの可能性 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留 | 国内 | 1
51 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
53 | インスリン皮下投与用針付注射筒 | マイジェクター | テルモ | 針管折れ | 針管の体内遺残及び切開を伴う針管の取り出し | 国内 | 1 | 情報提供
54 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
55 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
56 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
57 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
58 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | ピストン棒の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 11 | 情報提供
60 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 31 | 情報提供
62 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
63 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 血糖値変動 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 27 | 情報提供
67 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
70 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障 | なし | 国内 | 5 | 回収（改修）
71 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 168 | 情報提供
72 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | インスリンペン型注入器 | オートペン | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
74 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
75 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
76 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 12 | 情報提供
77 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
78 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 不明 | 血糖コントロール不良 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 円盤の外れの疑い | なし | 国内 | 1
80 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
81 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの脱離不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
82 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
83 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れの疑い | なし | 国内 | 1
84 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 針取り付け部の破損の疑い | なし | 国内 | 3
85 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 12 | 情報提供
86 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 不明 | HbA1cが悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 液が出ない | なし | 国内 | 3 | 情報提供
88 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | カートリッジとピストン棒に隙間 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
89 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 製品内部への粒子混入による投与機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
90 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 単位合わせダイアルが回らない、ピストン棒リング破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
91 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入機能異常、カートリッジとピストン棒に隙間 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが押せない | なし | 国内 | 6 | 情報提供
93 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが押せない、単位合わせダイアルが回らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
94 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが押せない、ピストンロッドワッシャー外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
95 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが途中で止まる | なし | 国内 | 1 | 情報提供
96 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ナットキャップ外れ(ピストン棒が戻りにくい、注入ボタンが押せない) | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
97 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が動かない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
98 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が動かない、単位あわせダイアルが回らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
99 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が注射時に戻ってしまう | なし | 国内 | 1 | 情報提供
100 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が戻らない、ピストンロッドワッシャー外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
101 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
102 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒の変形（ねじれ） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
103 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒はずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
104 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒リング外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
105 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストンロッドワッシャー外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
106 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | 注入精度不良の疑い | 血糖コントロール不良 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が戻らない、液が出ない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
108 | インスリンポンプ用輸液セット | クイックセット | 日本メドトロニック | カニューレとチューブの接続部の切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
109 | エチレンオキサイドガス滅菌器 | ユヤマクレーブ | 湯山製作所 | エチレンオキサイドガスの漏洩 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
110 | オーバチューブ | トップオーバーチューブ | トップ | なし | 下咽頭穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | オーバチューブ | トップオーバーチューブ | トップ | なし | 頚部食道裂孔 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 加圧式医薬品注入器 | クーデックバルーンジェクター | 大研医器 | PCAリザーバーの破損 | なし | 国内 | 1
113 | 加圧式医薬品注入器 | シュアーフューザーA | ニプロ | 流速異常 | なし | 国内 | 1
114 | 加圧式医薬品注入器 | シュアーフューザーA | ニプロ | 流量異常 | 嘔吐、悪寒、頭痛 | 国内 | 1
115 | 加圧式医薬品注入器 | シュアーフューザーA | ニプロ | 流速異常 | 下痢 | 国内 | 1
116 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | なし | フィルター脚部による下大静脈穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | なし | フィルター脚部の静脈壁穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | なし | フィルター脚部の静脈壁穿通、腰痛 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | なし | フィルターによる下大静脈穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 脚部フックがシースを穿通 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | シースからフィルターの脚部突出 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルター脚部によるシースの穿孔 | シース破損部による穿刺部損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの破損および脚部によるシースの穿通 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターのリリース困難 | フィルター脚部による下大静脈穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルター折損 | 留置部以外への残存 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | フィルターの非対称な展開 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | フィルターの非対称な展開 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 活栓 | 多連活栓 | ニプロ | メスコネクター部ひび割れ | 一時的な意識消失 | 国内 | 1
129 | カラム手術台システム | アルファマッケ手術台 埋込型 1150 | マッケ・ジャパン | レッグホルダーの長時間かつタイトな固定 | コンパートメント症候群で皮膚表面が壊死 | 国内 | 2 | 情報提供
130 | 換気用補強型気管チューブ | らせん入り気管内チューブ | 東レ・メディカル | チューブから15mmコネクターがはずれた | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
131 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フォルティス（フォルティスⅡ） | カネカ | カテーテルシャフトの破損 | なし | 国内 | 1
132 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | バルーン破裂 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | アバンスPTCAバルーンカテーテル | 日本アメリケア | カテーテルの離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | カテーテルの抜去困難 | 冠動脈穿孔、冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | チップの断裂 | チップ断片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | アンジオスカルプトPTCAバルーンカテーテル | USCIジャパン | バルーンのラプチャー | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテル先端部の離断 | カテーテル先端部の気管内チューブ内遺残 | 国内 | 1
138 | 気管支吸引用カテーテル | エコキャス | 日本シャーウッド | 不明 | カテーテル断端が気管内残存 | 国内 | 1
139 | 気管支吸引用カテーテル | サクション カテーテル | 日本シャーウッド | ゴムスリーブの脱落 | なし | 国内 | 1
140 | 吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | プローブの先端部の外れ | SpO2の低下 | 国内 | 1
141 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | カテーテル先端部の離断 | カテーテル先端部が心嚢内に残留 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 胸部用トロカール | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外筒先端部の破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | アロー ブラッドアクセスカテーテルセット | アロウ ジャパン | カテーテル ハブ接続解除困難 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
144 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッド アクセス カテーテル | 日本シャーウッド | なし | 血管穿孔 | 国内 | 1
145 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッド アクセス カテーテル（トルネードフロー） | 日本シャーウッド | なし | カテーテル自己抜去による出血性ショック | 国内 | 1
146 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | メドコンプブラッドアクセス用カテーテル | 林寺メディノール | カテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | メドコンプブラッドアクセス用カテーテル | 林寺メディノール | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1
148 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | バスキャスカテーテル（ソフトセル） | メディコン | 不明 | 不明 | 国内 | 1
149 | 血管形成バルーン用加圧器 | インフレーションデバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 圧ゲージ部メーターの動作不良 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 血管内塞栓促進用補綴材 | スフェレックス | ヤクルト本社 | なし | 心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 結石破砕用鉗子 | 砕石用バスケット Trapezoid RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットチップの外れ | バスケットチップ体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | なし | 血腫、仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | なし | 再出血、仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
154 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | スーチャーロック | 外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫 | 国内 | 1
156 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、仮性動脈瘤 | 国内 | 1
157 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫 | 国内 | 1
158 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血腫 | 国内 | 1
159 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニクス | なし | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニクス | プランジャー破損 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニクス | プランジャー破損 | 病院職員の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニクス | 不明 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 採血用穿刺器具 | ソフトクリックス | ロシュ・ダイアグノスティックス | なし | 指骨髄炎の疑い | 国内 | 1
164 | 止血弁付カテーテルイントロデューサ | アロー ポリウレタン シース イントロデューサー セット | アロウ ジャパン | ガイドワイヤの断裂 | ガイドワイヤの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 持針器 | ニードルホルダー | エム・シー・メディカル | 持針器先端部可動用の金属軸先端部の破損脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS定量筒付輸液セット | ジェイ・エム・エス | 異物 | なし | 国内 | 1
167 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS定量筒付輸液セット | ジェイ・エム・エス | ゴム管の抜け | 不明 | 国内 | 1
168 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS麻酔用注輸セット | ジェイ・エム・エス | チューブ亀裂 | なし | 国内 | 1
169 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | コネクタとチューブ接続部分の抜け | なし | 国内 | 1
170 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | 接続部の抜け | 不明 | 国内 | 1
171 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | チューブの抜け | なし | 国内 | 1
172 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | チューブ破裂 | なし | 国内 | 1
173 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | 点滴筒下部のチューブ抜け | 不明 | 国内 | 1
174 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | 輸液フィルタハウジング亀裂 | 不明 | 国内 | 1
175 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | ロック接続部の一部欠損 | なし | 国内 | 1
176 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液セット | ジェイ・エム・エス | ロックナット亀裂 | なし | 国内 | 1
177 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS輸液フィルター付輸液セット | ジェイ・エム・エス | フィルタ詰り | なし | 国内 | 1
178 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | JMS翼状針付輸液セット | ジェイ・エム・エス | チューブ切断 | なし | 国内 | 1
179 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット | ニプロ | チューブ切断 | なし | 国内 | 1
180 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット | ニプロ | チューブの亀裂 | なし | 国内 | 1
181 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本シャーウッド | 異物の付着 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
182 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | インジェクションサイトからの薬液漏れの疑い | なし | 国内 | 1
183 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 液漏れ | 不明 | 国内 | 1
184 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 接着部分からの血液もれ | なし | 国内 | 1
185 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | チューブ抜け | なし | 国内 | 2
186 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 漏れ | なし | 国内 | 1
187 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 薬液漏れ | なし | 国内 | 2
188 | 静脈用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサー OS | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | ストレーナー体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 食道経由経腸栄養用チューブ | JMS栄養カテーテル | ジェイ・エム・エス | カテーテル硬化 | 不明 | 国内 | 4
190 | 食道経由経腸栄養用チューブ | JMS栄養カテーテル | ジェイ・エム・エス | チューブ亀裂 | なし | 国内 | 1
191 | 食道経由経腸栄養用チューブ | JMS栄養カテーテル | ジェイ・エム・エス | 不明 | 穿孔（食道） | 国内 | 1
192 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 一部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 断裂部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 冠動脈解離、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 断裂部抜去のため外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS HT ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残 | 国内 | 1
197 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 国内 | 1
198 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | コーティング剥離の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク アドバンス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1
203 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 先端部の破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
206 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | シンクロ２ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断の疑い | 脳動脈瘤穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | 外腸骨動脈の損傷 | 国内 | 1
208 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | 左腸骨動脈内膜の剥離、末梢血管の閉塞 | 国内 | 1
209 | 心臓用カテーテル型電極 | バイオセンス STARカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテル先端部離断 | 弁・腱索の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 髄腔内カテーテル | インデュラカテーテル | 日本メドトロニック | カテーテル穿孔 | 腹部ポケットの貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 圧の変化 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 圧の変化、バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 9 | 情報提供
215 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 4 | 情報提供
216 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、カテーテルの脱落 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
219 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 7 | 情報提供
220 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 国内 | 2 | 情報提供
221 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
222 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 水頭症治療用シャント | CSFフローコントロールバルブバーホール | 日本メドトロニック | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 水頭症治療用シャント | CSF-腰椎-腹腔シャントシステム | 日本メドトロニック | 異物混入による閉塞 | バルブの閉塞による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | シャントシステムの閉塞 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | バルブのひび割れ及び裂け目 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | バルブの一部閉塞 | 抜去のための再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | バルブの破損（オクルーダー部分の裂け目） | 再手術による抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | バルブの破損（裂け目） | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | 不明 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
231 | 水頭症治療用シャント | ストラータシャントシステム | 日本メドトロニック | 異物混入による閉塞 | バルブの閉塞による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 水頭症治療用シャント | デルタアセンブリー | 日本メドトロニック | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 水頭症治療用シャント | ピュデンツ・シュルテ シャントシステムズ | 日本メドトロニック | 異物混入による閉塞 | バルブの閉塞による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | マイクロセンサーの破損 | 脳内損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 大腿動静脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | カニューレの変形 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
236 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 出血による開胸創の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 追加縫合のための再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血、腸管壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 縫合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ファイヤリングハンドルの破損 | 縫合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 体内用止血クリップ | エンクローズ・Ⅱ | センチュリーメディカル | 不明 | 大動脈壁の解離 | 国内 | 1
243 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンネオブレス（スピーチタイプ） | 高研 | なし | 肺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 単回使用気管切開チューブ | スピーチカニューレ | 高研 | 不明 | 呼吸困難 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 単回使用気管切開チューブ | ティチューブ | 高研 | 不明 | 気管内への脱落、気管食道瘻 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 単回使用クラスⅢ処置キット | 25ゲージ トータルプラスパック | 日本アルコン | 硝子体がカニューラ（トロカール）とプローブ(カッター)の間に挟まった | 網膜裂孔、網膜剥離 | 国内 | 1
247 | 単回使用自動ランセット | ジェントレット針 | 旭ポリスライダー | なし | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 単回使用自動ランセット | ソフトクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | 穿刺針の突出（二本針） | なし | 国内 | 2 | 情報提供
249 | 単回使用自動ランセット | マルチクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | ランセットドラムからの穿刺針の脱落 | なし | 国内 | 1
250 | 単回使用自動ランセット | マルチクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | ランセットドラムからの穿刺針の突出 | なし | 国内 | 1
251 | 単回使用注射用針 | JMS注射針 | ジェイ・エム・エス | 針基の亀裂 | なし | 国内 | 1
252 | 単回使用注射用針 | テルモ注射針 | テルモ | 針管折れ | 針管の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 単回使用注射用針 | テルモ注射針 | テルモ | 針管折れ | 針管の体内遺残及び切開を伴う針管の取り出し | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 単回使用透析用針 | JMS AVフィスチュラ | ジェイ・エム・エス | チューブ亀裂 | なし | 国内 | 1
255 | 単回使用透析用針 | JMS AVフィスチュラ | ジェイ・エム・エス | チューブ亀裂 | 血液漏れ | 国内 | 1
256 | 単回使用縫合針 | エリート・パス・シャトル・ニードル | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 折損 | 折損した先端が肩関節腱板内に遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 短期的使用腎瘻用カテーテル | アンジオメッド 尿路ステントセット | メディコン | シュラーガイドワイヤ先端部の断裂 | 入院期間の延長 | 国内 | 1
258 | 短期的使用胆管用カテーテル | PTCDセット | Cook Japan | PTCDドレナージカテーテル断裂 | PTCDドレナージカテーテル体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | カテーテルのバルーン破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1
260 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バード I.C.フォーリートレイB | メディコン | カテーテルのバルーン破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 胆道結石除去用カテーテルセット | 多目的異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | バスケット断裂 | 体内残存、開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 注射筒輸液ポンプ | ＪＭＳシリンジポンプSP－500ｓ | ジェイ・エム・エス | 装置の停止 | 不明 | 国内 | 2 | 回収（改修）
263 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤー先端部の断裂および体内脱落 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 中心循環系血管造影用カテーテル | バーマンアンジオグラフィックバルーンカテーテル | アロウ ジャパン | カテーテルの破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 中心循環系血管造影用カテーテル | バーマンアンジオグラフィックバルーンカテーテル | アロウ ジャパン | ルーメンコミュニケーション | なし | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 中心循環系血管造影用カテーテル | テクノウッド INF カテーテル | トノクラ医科工業 | 血管造影用カテーテル先端部断裂 | カテーテル体内遺残 | 国内 | 1 | 使用停止依頼
267 | 中心循環系血管造影用カテーテル | アテインバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 冠状静脈乖離 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | アナフィラキシーショック | 国内 | 1
269 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | ガス産生肝膿瘍 | 国内 | 1
270 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝梗塞 | 国内 | 5
271 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝内胆管拡張、ALP上昇、γGTP上昇 | 国内 | 1
272 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝膿瘍 | 国内 | 2
273 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 急性腫瘍崩壊症候群 | 国内 | 1
274 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 敗血症性ショック、白血球数減少、好中球数減少、血小板減少、リンパ球数減少 | 国内 | 1
275 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | コイルが不用意に離脱し、回収不能となる | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | コイルの移動 | コイルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | デリバリーワイヤーの装着用ネジ先端部の断裂 | デリバリーワイヤーの装着用ネジ先端部の体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | PDAコイルアンラベル | 三尖弁損傷・開胸手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルデリバリーワイヤー螺旋管の延伸 | コイルデリバリーワイヤーの患者体内残存 | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルのアンラベル | コイル体内一部残存 | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | DCSコイルのアンラベルおよび断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 水頭症 | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 脳幹浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイルの伸び、離断 | コイル体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 幻視 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 動脈瘤の発生 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 脳動脈瘤破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 血管内にスタック | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
291 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
292 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残、心筋梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | 先端チップ部分破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | トランスデューサー接合部破損 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | トランスデューサー部サイズ不良 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
297 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | トランスデューサー部サイズ不良 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | ワイヤールーメン破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | ガイドワイヤーノッチ部分の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | カテーテルシャフトの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | カテーテルシャフト部分破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | カテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | シャフト部分断裂 | 手技時間延長 | 国内 | 2 | 情報提供
304 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | トランスデューサーの破損の可能性 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | プロキシマルシャフト部分の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | イーヴィースリー | スネアワイヤー先端部脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | スロンバスターⅡ | カネカ | カテーテル先端部の破断 | カテーテル先端部が体内遺残 | 国内 | 1
308 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | 不明 | 静脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中 | 国内 | 15 | 情報提供
310 | 中心循環系マイクロカテーテル | トラッカー エクセル インフュージョン カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル離断 | 左椎骨動脈塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 中心静脈用カテーテル | ＣＶ カテーテル セルジンガー キット | 日本シャーウッド | カテーテルの破断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1
312 | 超音波プローブ用穿刺針装着器具 | 穿刺アダプタ EZU-PA5V | 日立メディコ | 穿刺アダプタへの異物の付着 | なし | 国内 | 1
313 | 腸管減圧用チューブ | スーパー デニス チューブ | 日本シャーウッド | なし | 腸管の穿孔 | 国内 | 1
314 | 長期使用尿管用チューブステント | ポルジェ ウレテラルステント シリコーン | コロプラスト | 尿管ステント切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 長期使用尿管用チューブステント | MVUフレキシマ・ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント離断 | ステント体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
316 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | 固定クリップの外れ | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
317 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | 固定クリップの破損 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2
318 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | 内部バンパー部分の離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2
319 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ポンスキー N.B.R. カテーテル | メディコン | 内部バンパー部分の離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 28 | 情報提供
320 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ポンスキー N.B.R. カテーテル | メディコン | 不明 | 不明 | 国内 | 1
321 | 長期的使用胃瘻用ボタン | イディアルボタン | 秋田住友ベーク | 不明 | 胃の裂傷 | 国内 | 1
322 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | 別の胃瘻部位の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ボタンフラップの離脱 | 胃瘻造設失敗による胃穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
324 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッドエクスチェンジ胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカー脱落 | マーカー体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 取外し可能な皮膚ステープル | プリサイス VISTA スキン ステイプラー | スリーエム ヘルスケア | なし | アナフィラキシーショック | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 内視鏡用粘膜下注入材 | ムコアップ | 生化学工業 | なし | 処置後出血 | 国内 | 2 | 情報提供
328 | 内視鏡用粘膜下注入材 | ムコアップ | 生化学工業 | なし | 不安定狭心症 | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | COOK泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル | Cook Japan | バスケット部の離断 | 尿管壁損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 脳外科用イントロデューサ | ニューロポート | 八光 | なし | 静脈損傷し麻痺が出ている | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 脳脊髄液用カテーテル | スパイナルドレナージキット | カネカ | カテーテルの破断 | カテーテルが一時体内遺残し、手術により摘出 | 国内 | 1
332 | 脳脊髄液用カテーテル | スパイナルドレナージキット | カネカ | カテーテルの破断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2
333 | 脳脊髄液用カテーテル | バイオグライド アセンブリー | 日本メドトロニック | なし | 抜去のための再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
334 | 脳脊髄液用カテーテル | バイオグライド アセンブリー | 日本メドトロニック | 異物混入による閉塞 | バルブの閉塞による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 脳脊髄液用カテーテル | バイオグライド アセンブリー | 日本メドトロニック | カテーテルの裂け目 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
336 | 脳脊髄液用カテーテル | バイオグライド アセンブリー | 日本メドトロニック | シャントシステムの閉塞 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 脳脊髄液用カテーテル | バイオグライド アセンブリー | 日本メドトロニック | フローホールの閉塞 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
338 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イカズチPAD | カネカ | カテーテルの破断 | 体内遺残 | 国内 | 1
339 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イカズチPAD | カネカ | カテーテルの破断 | 体内にカテーテルが一時遺残、外科的処置で取出 | 国内 | 1
340 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | サブマリン RX PTAカテーテル | セント・ジュード・メディカル | バルーン破裂、シャフト断裂 | 体内遺残、外科的摘出 | 国内 | 1
341 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | セイラーPTAカテーテル | セント・ジュード・メディカル | カテーテル抜去困難 | 外科的摘出 | 国内 | 1
342 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTAバルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、カテーテル抜去困難 | 前腕橈骨静脈の切開 | 国内 | 1 | 情報提供
343 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTAバルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | バルーン体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
344 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | カテーテルのバルーンラプチャー | なし | 国内 | 1 | 情報提供
345 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | カテーテルのバルーンラプチャー | 血行動態の維持困難 | 国内 | 1 | 情報提供
346 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
347 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | セントラルルーメン亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
348 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | 抜去困難 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
349 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | バルーンリーク | なし | 国内 | 6 | 情報提供
350 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | バルーンリーク | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
351 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-Linear7.5Fr. | データスコープ・ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 4 | 情報提供
352 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | データスコープ・ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 7 | 情報提供
353 | 汎用電動式手術台 | プラム脳外、整形両用手術台ＭＯＮ２１ | 竹内製作所 | 手術台トップの脚側への傾斜 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
354 | 汎用輸液ポンプ | テルフュージョン輸液ポンプTE－161S | テルモ | 流量異常 | なし | 国内 | 1
355 | 皮下用ポート及びカテーテル | セプタムポートカテーテル | 秋田住友ベーク | ポート上蓋の外れ | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 3 | 回収（改修）
356 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | カテーテルの右心房内流入 | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | Cook Japan | ポート本体からのカテーテルの離脱 | 抗がん剤による皮下組織の炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 皮下用ポート及びカテーテル | IVカテーテル | パイオラックス メディカルデバイス | カテーテルの損傷 | 薬液の皮下漏出、皮膚壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 皮下用ポート及びカテーテル | IVカテーテル | パイオラックス メディカルデバイス | ポート上蓋の外れ | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 19 | 回収（改修）
360 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 9
361 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X-ポートisp | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 47
362 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード スリムポート | メディコン | カテーテルの外れ | カテーテルの移動 | 国内 | 1
363 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート-Ｔｉ | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 14
364 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | なし | 本品により吻合したステープル近位の静脈グラフトの狭窄 | 国内 | 1
365 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不全 | なし | 国内 | 9
366 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの吻合部からの離脱 | なし | 国内 | 1
367 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | デリバリーツールの稼動不全の疑い | なし | 国内 | 1
368 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | プロリーンメッシュ（ポリプロピレン） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染、フィステル形成 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード コンポジックス クーゲル パッチ | メディコン | リング溶着部の剥がれ | 腸管穿孔 | 国内 | 1 | 回収（改修）
370 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズAT | テルモ | フット部破損 | フット部の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
371 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズAT | テルモ | フット部破損 | フット部の体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
372 | 非コール形換気用気管チューブ | 気管内チューブ | タイコヘルスケアジャパン | 枝管根元からのエアー漏れ | バイタルサインが不安定 | 国内 | 1
373 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | カテーテル先端部の破断 | カテーテル先端部が破断し、除去 | 国内 | 1 | 情報提供
374 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの先端固定糸離脱 | バルーンの先端固定糸遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー スルールーメン カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | カテーテル先端部の破断 | カテーテル先端部が破断し、外科的除去 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー動脈塞栓除去カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | カテーテル先端部の離脱 | カテーテル先端部が離脱し、残置 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンドHV | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ジェルコI.V.カテーテルⅡ | スミスメディカル・ジャパン | 黒い付着物あり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
379 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | サーフローフラッシュ | テルモ | カテーテル破断 | カテーテル片体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
381 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD アンジオカット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 嵌合部の緩みの可能性 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテルが抜けた可能性 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 眼内炎 | 国内 | 10 | 情報提供
385 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドELポンプ | 日本メドトロニック | 変動率の異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
386 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドELポンプ | 日本メドトロニック | ポンプ送液停止 | ポンプの抜去・交換手術 | 国内 | 1 | 情報提供
387 | 分娩用吸引器 | 産婦人科用吸引器VD-1000 | トーイツ | なし | 死亡 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | カテーテルチューブの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
389 | ヘパリン使用大腿動静脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレ | エドワーズ ライフサイエンス | カニューレの変形 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
390 | ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | プリセップCVオキシメトリーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 肺塞栓の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
391 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | P-U セルサイトポート | 東レ | カテーテル亀裂 | 造影剤漏れによる侵襲 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | アンスロン P-Uカテーテル | 東レ | カテーテル亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
393 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | ミニメド インスリンポンプ モデル508 | 日本メドトロニック | 早期電池消耗 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
394 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | ポリグリカプロン縫合糸 | モノクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 縫合部の炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
397 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内残留の可能性あり | 国内 | 1 | 情報提供
398 | マーカ挿入用セット | ガイディングマーカーシステム | 八光 | 不明 | 空気塞栓 | 国内 | 2 | 情報提供
399 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 生体物質によるドレインの閉塞 | 漿液腫形成 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドレインの破断 | ドレインの外科的抜去 | 国内 | 3 | 情報提供
401 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血腫形成 | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血腫形成、心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
403 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | トロッカー針による血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 留置時における血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | ブレイクシリコンドレイン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 留置時における血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 輸血・カテーテル用アクセサリーセット | プラネクタ | ジェイ・エム・エス | 接続部ロックナット亀裂、メステーパー部亀裂 | なし | 国内 | 1
407 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMS IVフィルター | ジェイ・エム・エス | フィルタ変色、流れにくい | なし | 国内 | 1
408 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMSエキステンションチューブ | ジェイ・エム・エス | コネクタとチューブ接続部分の抜け | 血圧変動 | 国内 | 1
409 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMSエキステンションチューブ | ジェイ・エム・エス | コネクタとチューブ接合部分の抜け | 不明 | 国内 | 1
410 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMSエキステンションチューブ | ジェイ・エム・エス | コネクタ亀裂 | なし | 国内 | 1
411 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMS延長チューブ | ジェイ・エム・エス | コネクタ亀裂 | なし | 国内 | 1
412 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMS延長チューブ | ジェイ・エム・エス | メスコネクタ亀裂 | なし | 国内 | 1
413 | 輸血・カテーテル用延長チューブ | JMS延長チューブ | ジェイ・エム・エス | ロックコネクタとチューブ接続部抜け | 貧血 | 国内 | 1
414 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 膿瘍 | 国内 | 2 | 情報提供
415 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 膀胱子宮窩腹膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
416 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留 | 外国 | 6
417 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 破断針の体内残留の疑い | 外国 | 1
418 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存 | 外国 | 4 | 情報提供
419 | インスリン皮下投与用針付注射筒 | BD ロードーズ30G 1/2mL | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存 | 外国 | 1 | 情報提供
420 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
421 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
422 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
423 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
424 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
425 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | スタートボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
426 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 6 | 情報提供
427 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 偶発的針穿刺 | 外国 | 1 | 情報提供
428 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常、注射部位血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
429 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
430 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少、注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
431 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 41 | 情報提供
432 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少 | 外国 | 3 | 情報提供
433 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
434 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位出血 | 外国 | 2 | 情報提供
435 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
436 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
437 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
438 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 手指痛 | 外国 | 1 | 情報提供
439 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位血腫 | 外国 | 3 | 情報提供
440 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位挫傷 | 外国 | 1 | 情報提供
441 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位刺激感 | 外国 | 1 | 情報提供
442 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 4 | 情報提供
443 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位血管外漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
444 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
445 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
446 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
447 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 7 | 情報提供
448 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
449 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
450 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
451 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 薬効欠如 | 外国 | 1 | 情報提供
452 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
453 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 2 | 情報提供
454 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
455 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 誤った用量の投与、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
456 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 異物による損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
457 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 13 | 情報提供
458 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
459 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 高血糖、血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
460 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
461 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 低血糖症、血中ブドウ糖変動、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
462 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障 | なし | 外国 | 195 | 回収（改修）
463 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 回収（改修）
464 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障 | 血中ブドウ糖増加、グリコヘモグロビン増加 | 外国 | 1 | 回収（改修）
465 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 外国 | 194 | 情報提供
466 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 11 | 情報提供
467 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
468 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 54 | 情報提供
469 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、救急治療 | 外国 | 1 | 情報提供
470 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
471 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 3 | 情報提供
472 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
473 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
474 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
475 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位疼痛、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
476 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
477 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
478 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 錯乱状態、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
479 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤の外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
480 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤破損 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
481 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
482 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良、外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
483 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
484 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | なし | 外国 | 1
485 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ、ペン本体の破損 | 血糖値変動 | 外国 | 1 | 情報提供
486 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
487 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損、300単位ロック | 血糖値上昇 | 外国 | 1
488 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 外国 | 1
489 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 1
490 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | 投与過誤、注射部位内出血、血糖値変動 | 外国 | 2 | 情報提供
491 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損、ピストン棒の破損、円盤の外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
492 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 300単位ロック | なし | 外国 | 1 | 情報提供
493 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 300単位ロック、ダイアルの外れ | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
494 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 不明 | 血糖値上昇 | 外国 | 2 | 情報提供
495 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ（クリアカートリッジホルダー） | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
496 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ（クリアカートリッジホルダー） | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い、ダイアルの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
497 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ（クリアカートリッジホルダー） | 日本イーライリリー | 不明 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
498 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ（クリアカートリッジホルダー） | 日本イーライリリー | 不明 | 低血糖、高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
499 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
500 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
501 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常、外部異物混入によるペンの動作不良 | 血糖値増加 | 外国 | 1
502 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 電圧異常低下による使用不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
503 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 電圧異常低下による使用不能 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
504 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 電圧異常低下による使用不能 | 血糖値変動 | 外国 | 1 | 情報提供
505 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 電圧異常低下による使用不能 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
506 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
507 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 2
508 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1
509 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 不明 | 血糖値上昇、薬効欠如 | 外国 | 1
510 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 高血糖、低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
511 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
512 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 腹部膿瘍、血糖値増加、コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
513 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 不明 | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
514 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 不明 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
515 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | なし | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 2 | 情報提供
516 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器誤用 | 低血糖症、倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
517 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合 | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
518 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（ピストン棒がロックされる） | 脳血管発作 | 外国 | 1 | 情報提供
519 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合、誤った用量の投与、ピストンロッドワッシャー外れ | 低血糖症、低血糖症、低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
520 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 薬効欠如 | 特発性血小板減少性紫斑病、薬効欠如 | 外国 | 1 | 情報提供
521 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 誤薬投与 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
522 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | なし | ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
523 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合、偶発的過量投与 | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
524 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 「正常に動作していない」との訴え | 低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
525 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルター脚部がシースを貫通 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
526 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの移動 | 他の医療機関への搬送 | 外国 | 1 | 情報提供
527 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | OTW ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | 低血圧 | 外国 | 1 | 情報提供
528 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
529 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 先端チップ断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
530 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 2
531 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 外国 | 1
532 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーキュリーPTCA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | シャフト断裂 | 断裂片の体内遺残、入院期間の延長、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
533 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フォルティス（フォルティスⅡ） | カネカ | カテーテルシャフトの破損 | 体内遺残（切開し取り出し） | 外国 | 1
534 | 吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテル先端部の切断 | カテーテル先端部の気管内チューブ内遺残 | 外国 | 1
535 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | ガイドワイヤーによる心尖部穿孔 | 開胸手術 | 外国 | 1 | 情報提供
536 | 結石破砕用鉗子 | 砕石用バスケット Trapezoid RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル離断 | ワイヤー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
537 | 静脈用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサー OS | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | ストレーナー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
538 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 一部体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
539 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | ガイドワイヤー断裂部の外科的摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
540 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの断裂 | 一部体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
541 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 5
542 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残 | 外国 | 2
543 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
544 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、追加処置 | 外国 | 2
545 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残の可能性 | 外国 | 1
546 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 冠動脈穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
547 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
548 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残 | 外国 | 1
549 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、外科処置 | 外国 | 2
550 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、追加処置 | 外国 | 2 | 情報提供
551 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー抜去困難 | ガイドワイヤー体内遺残、外科処置 | 外国 | 1
552 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 外国 | 1
553 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 2
554 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | ガイドワイヤー体内遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
555 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク バランス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 1
556 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | ガイドワイヤーコーティングの剥離 | ガイドワイヤーコーティングの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
557 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | ワイヤー先端部の体内残存 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
558 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | アクセス血管の損傷 | 外国 | 1
559 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 外科的処置による抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
560 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | マイクロセンサーの破損 | 頭皮のやけど | 外国 | 1 | 情報提供
561 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | マイクロセンサーの破損 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
562 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 本体の分離/ジョーの開閉困難 | 縫合不全 | 外国 | 4 | 回収（改修）
563 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 縫合不全 | 外国 | 5 | 回収（改修）
564 | 単回使用組織生検用針 | クック生検針 | Cook Japan | シース片血管内脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
565 | 単回使用注射用針 | B-D ディスポーザブル注射針 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内残存 | 外国 | 1 | 情報提供
566 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | 採石用バスケット Trapezoid RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル離断 | ワイヤー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
567 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | 採石用バスケット Trapezoid RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤー離断 | ワイヤー体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
568 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ACS ガイドカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルの断裂 | 断裂片の体内遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
569 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ACS ガイドカテーテルバイキング | アボット バスキュラー ジャパン | ガイディングカテーテル断裂 | ガイディングカテーテル体内遺残、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
570 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
571 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの破損 | ガイドワイヤー離断部分の体内遺残、静脈切開 | 外国 | 1 | 情報提供
572 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの破断 | ガイドワイヤーの一部の体内残存 | 外国 | 1 | 情報提供
573 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースがハブから離脱 | シースが体内に残存 | 外国 | 1 | 情報提供
574 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの穿孔 | 血腫、静脈切開 | 外国 | 1 | 情報提供
575 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
576 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの破断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
577 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 嚢胞形成 | 外国 | 1 | 情報提供
578 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション | ボルケーノ・ジャパン | シャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
579 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | クックCVPカテーテルセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの断裂 | 一時的体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
580 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | クックCVPカテーテルセット | Cook Japan | ガイドワイヤーの破断およびアンラベル | なし | 外国 | 1 | 情報提供
581 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | クックCVPカテーテルセット | Cook Japan | カテーテル閉塞 | 継続的な酸素吸入、両肺尖部胸水貯留、肺門部の軽い肺水腫、発熱） | 外国 | 1 | 情報提供
582 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | クックCVPカテーテルセット（TPN用） | Cook Japan | カテーテルの破損 | 心停止の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
583 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | 胃空腸瘻用カテーテルセット | Cook Japan | 栄養チューブの離断 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
584 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン断裂 | なし | 外国 | 1
585 | 汎用針付注射筒 | B-D ディスポーザブル針付き注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外筒の破損 | 血液漏れによる血液の損失 | 外国 | 1 | 情報提供
586 | 汎用注射筒 | B-Dディスポーザブル注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 個包装パッケージシール開封のおそれ | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
587 | 汎用注射筒 | B-Dディスポーザブル注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 個包装パッケージシール開封のおそれ | 術後感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
588 | 非吸収性人工靱帯 | Leeds-Keio補強用メシュII | ユフ精器 | なし | 骨破損 | 外国 | 3 | 情報提供
589 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 大腿動脈閉塞 | 外国 | 1
590 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | アキュテーターワイヤの断裂、ガイドの断裂 | 外科処置 | 外国 | 1
591 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフミス、抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 1
592 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | シースの断裂 | 外科処置 | 外国 | 1
593 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | スーチャーの縫合不全 | 血腫、急性呼吸窮迫症候群、腎不全 | 外国 | 1
594 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | なし | 外国 | 1
595 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血管壁損傷・外科処置 | 外国 | 1
596 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの断裂 | なし | 外国 | 1
597 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | なし | 外国 | 7
598 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 外科処置、断裂片の体内遺残、脚の冷感、動脈閉塞 | 外国 | 1
599 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血管閉塞、追加処置 | 外国 | 1
600 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ バスキュラー クロージャー システム | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 急性血栓症、外科処置 | 外国 | 1
601 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ バスキュラー クロージャー システム | アボット バスキュラー ジャパン | ニードル配備位置不全 | 外科処置 | 外国 | 1
602 | ブタ歯胚組織使用歯周組織再生用材料 | エムドゲインゲル | 生化学工業 | なし | 歯周外科手術後の感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
603 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドIIポンプ | 日本メドトロニック | なし | 過量投与による眩暈、呼吸抑制 | 外国 | 1 | 情報提供
604 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドIIポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
605 | ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クック・ガイドワイヤー | Cook Japan | なし | 医原性スタンフォードA型解離 | 外国 | 1 | 情報提供
606 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリルプラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 滅菌不良 | 創部感染 | 外国 | 1 | 回収（改修）
607 | ポリグリカプロン縫合糸 | モノクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 滅菌不良 | 創部感染 | 外国 | 1 | 回収（改修）
608 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | ファーストピック | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテル破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
609 | 輸血・カテーテル用アクセサリーセット | 20/30 インデフレータープライオリティーパック | アボット バスキュラー ジャパン | 異常音後に、圧力ゲージ不良の可能性 | 空気塞栓による胸痛及び心電図変化 | 外国 | 1
610 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 外陰浮腫、イレウス | 外国 | 1 | 情報提供
611 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 回腸瘻孔術による分泌量過多、クレアチニン値増加、限局性腹腔内液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
612 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 骨盤膿瘍 | 外国 | 2 | 情報提供
613 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 手術創部の組織壊死 | 外国 | 1 | 情報提供
614 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 体液貯留、感染症の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
615 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 嚢リンパ腫 | 外国 | 1 | 情報提供
616 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 白血球数増加、血小板数増加、腹痛、発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
617 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 白血球数増加、膿瘍様の腫瘤、血小板数増加、腹痛、発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
618 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 白血球増加症、腹腔内液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
619 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 腹腔内液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
620 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
621 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 発作性心房頻脈、閉鎖したループの閉塞、急性右側腹痛、微小、薄皮性非血管性癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
622 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
623 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | リンパ嚢腫 | 外国 | 2 | 情報提供